## Consignes
Consignes pour l'Outil "DPGF" - Immeuble collectif
Présentation de l'outil | Liste des lots référencés :
Ce document est un outil d'aide à la rédaction de DPGF pour favoriser la saisie exhaustive d'une étude ACV. | Terrassement
Il peut servir à titre informatif uniquement ou bien de support, de modèle pour la rédaction de "DPGF". | VRD
La classification des produits selon la RE2020 est donnée à titre informatif. | Gros Œuvre
Charpente-Couverture-Zinguerie
Fonctionnement de l'outil | Etanchéité
Pour chaque lot référencé, une liste de produits la plus complète possible est détaillée. | Menuiseries extérieures
Les unités, les descriptions utiles et idéales pour l'étude ACV sont proposées pour chaque produit. | Serrurerie
Des lignes blanches sont à la disposition de l'équipe de MOE pour complété directement les quantitatif dans ce fichier Excel | Menuiseries intérieures
Chaque nouvelle ligne blanche correspond ainsi à un nouveau type de produit, dont les caractéristiques sont distinctes au | Cloisons Platrerie Faux Plafond
regard des descriptions du produit attendu (colonne H). Ex: Une fenêtre 1 vantail 2V en PVC 140x120 devra être dissociée | Peinture
d'une fenêtre 2 vantaux 2V en PVC 140x120. | Revêtement de sol et faience
Il est possible d'ajouter autant de nouvelles lignes blanches que souhaité en insérant une nouvelle ligne. | Revêtement de façades
Porte automatique
Colonne "Outil Ratio/configurateur/calculateur" | Ascenseur
Des outils sont proposés lorsque l'unité fréquemment utilisée dans les FDES est éloignée de celle fréquemment utilisée | CVC
dans les DPGF usuels. Ces outils donnent ainsi la formule à suivre pour convertir -si souhaité- le produit dans l'unité désirée pour exploiter la donnée environnementale | Plomberie
Cette colonne renvoie également vers des outils mis à disposition pour créer des fiches FDES, par exemple les configurateurs pour le béton ou le bois. Cette colonne sera complété en fonction des futurs outils mis à disposition. | CFO/CFA
Photovoltaïque
Vigilance /!\
Les descriptions attendues sont parfois très complète et détaillée : il s'agit d'un cas idéal pour la saisie ACV.
La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité, lorsqu'elles sont connues.
Bonnes pratiques
Un configurateur est à utiliser lorsque la décomposition d'un élément ne permet pas de connaître la quantité de matière employée.
Les unités décrites dans les DPGF sont à convertir lorsque cela est nécessaire pour qu'elles correspondent aux "unités fréquemment utilisées dans les FDES" (colonne H).
Pour désigner un élément dans les DPGF, il est préférable d'expliciter les éléments attendus dans la colonne I.
Les éléments à la charge du client doivent apparaître dans les DPGF . (ou Préciser lorsque les éléments sont à la charge du client).
Bien organiser les DPGF selon la classification de la méthode RE2020.
Utiliser le lexique préciser dans la colonne "désignation" pour nommer les produits.
Quantifier quand cela est nécessaire, l'unité fonctionnelle désignée (exemple : "peinture inclue sous couches", combien ?)
Préciser dans la désignation des produits, les éléments saisis dans les configurateurs (provenance, marque, matériaux…)
Etablir un DPGF par bâtiment.

## 01-VRD
Bonnes pratiques
Détailler le lot VRD même s'il n'est pas à la charge du constructeur/promoteur.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
| Essai | non
| Plateforme | non
| Tranchée | non
| Nettoyage | non
| Passage caméra | non
1.1 | Tuyau PVC | oui | Canalisations |  |  | ml | matière + diamètre + type d'eau
|  |  | Canalisations PVC, diamètre 100 pour eaux pluviales | 250 |  | ml
1.1 | Arrosage | oui | Tuyau d'arrosage |  |  | ml
1.1 | coudes et accessoires | Oui | coudes et accessoires |  |  | ml | Diamètre (/!\déjà inclus dans la FDES canalisations PVC)
1.1 | collecteur PVC | oui | collecteur |  |  | ml | Diamètre (/!\déjà inclus dans la FDES canalisations PVC)
1.1 | fouilles | non
1.1 | regard préfabriqué | oui | Regard de visite |  |  | U | Dimensions + matière (béton, PE)
1.1 | Siphon | oui | Siphon |  |  | U | Diamètre
1.1 | Grilles d'eaux pluviales | oui | Grilles d'eaux pluviales
1.1 | ventilation de chutes | oui | ventilation de chutes
1.1 | Fourreaux | oui | Fourreaux |  |  | ml | matière + diamètre
1.1 | Compteur d'eau | oui | Compteur d'eau |  |  | ens
1.1 | Canalisations | oui | Canalisation d'adduction d'eau potable |  |  | ml | dimensions + matière
1.1 | Citerneau | oui | Regard de visite |  |  | U | Dimensions + matière (béton, PE)
1.1 | Chambre de tirage | oui | Regard de visite |  |  | U | Dimensions + matière (béton, PE)
1.1 | Coffret de coupure EDF | oui | Coffret électrique |  |  | U
1.1 | Caniveau à grille | oui | Caniveau |  |  | ml
1.1 | Bordure | oui | Bordure |  |  | ml | matière (béton, pierre naturelle, acier, bois) + hauteur + gestion durable ou non
1.1 | Enrobé | oui | Enrobé bitumeux |  |  | m² | épaisseur matière
1.1 | dallage en béton désactivé | oui | Béton désactivé |  |  | m3
1.1 | peinture routière et logo | oui | Peinture pour sol |  |  | m² | -
1.1 | terres et engazonnement | non
1.1 | Plantations | non
1.1 | dalle et aire en gravillon | oui | gravier pour voirie |  |  | m3
1.1 | bordure type P1 | oui | bordure de voirie |  |  | m | matière (béton, pierre naturelle)
1.1 | clôture grillage pare-vue | oui | clôture |  |  | ml | matière (aluminium, acier, bois, polycarbonate, polyméthacrylate, PVC) + hauteur
|  |  | Clotûre aluminium de hauteur 1,80 mètre | 100 |  | ml
1.1 | portillon | oui | portail |  |  | m² | matière + nombre de vantaux
1.1 | luminaires | oui | luminaires |  |  | U | mural ou non puissance
1.2 | Cuve de récupération d'eau pluviale | oui | Cuve ou réservoir |  |  | U | Volume de stockage matériau (béton, acier,polyéthylène, polypropylène..)
1.2 | Séparateur hydrocarbures | oui | Séparateur hydrocarbures
5.1 | attache vélo | oui | ratelier à vélo |  |  | U
5.1 | grille de clôture | oui | clôture |  |  | ML | Matière (acier, aluminium, bois, polycarbonate, polyméthacrylate, PVC, …) + Hauteur + gestion durable ou non

## 01b-Terrassement
Bonnes pratiques
Détailler le lot VRD même s'il n'est pas à la charge du constructeur/promoteur, notamment en maison individuelle.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
| Constat d'huissier | non |  |  |  |  | -
| Phasage travaux | non |  |  |  |  | -
| Base des calculs | non |  |  |  |  | -
| Mise à nue du terrain | non |  |  |  |  | -
| Décapage de surface | non |  |  |  |  | -
2.1 | Fouilles en pleine masse | oui | Terres excavées |  |  | m3 | m3 de terres excavées sur la parcelle pour le projet
| Essais à la plaque | non |  |  |  |  | -
| terrassement | non |  |  |  |  | -
| remblais | non |  |  |  |  | -
2.1 | Evacuation | oui | Terres evacuées |  |  | m3 | m3 de terres evacuées de la parcelle. Aucune information sur les autres évacuations n'est utile pour l'ACV

## 02-Gros Oeuvre
Bonnes pratiques
Il est important de ne pas mettre une masse globale d'acier mais de bien associer à chaque ouvrage béton sa quantité d'acier. Le type de fondation doit être précisé (semelle filantes, radier, pieux…). Les éléments nécessaires aux configurateurs doivent être intégrés dans la désignation du produit (quantité acier, ciment...)
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Infrastructure
2.1 | Béton pour fondations | oui | Béton de fondation |  |  | m3 | Type et Classe du béton si connus + Intégrer la quantité d'acier (type HA et TS) dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
2.1 | Béton soubassement béton armé | oui | Béton de soubassement |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
2.2 | Agglos | oui | Petits éléments de maçonnerie |  |  | m2 | Epaisseur et hauteur + Matière (blocs béton creux ou plein, béton cellulaire, béton de chanvre, bois-ciment) | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
2.2 | Béton de chainage | oui | Béton de chainage |  |  | m3 | Type et Classe du béton si connus + Intégrer la quantité d'acier (type HA et TS) dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
2.2 | Badigeon et enduit hydrofuge | oui | Enduit bitumineux |  |  | m2 | -
3.7 | Isolation des parois enterrées | oui | Isolation thermique parois enterrées |  |  | m2 | Matière + Epaisseur | -
2.2 | Etanchéité des parois enterrés | oui | Film ou système d'étanchéité |  |  | m2 | -
1.1 | Regard de jonction | oui | Regard de visite en béton |  |  | U | Matière (PE ou béton)
Plancher bas - Dalle portée
3.2 | Couche de forme | oui | Couche de forme |  |  | m² | Matière (grave naturelle, roche, grave recyclée) + Localisation (sous parking, sous habitation)
3.1 | Dallage béton armé | oui | Dalle béton armé |  |  | m² | Type et Classe du béton + Epaisseur dalle + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
- | Talochage, surfaçage | non | - |  |  | m² | - | -
3.1 | isolation sous dallage béton | oui | Isolant thermique et acoustique sous dalle |  |  | m² | Type et Classe du béton + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.1 | Relevés sur dalle | oui | Relevés sur dalles |  |  | m² | Type et Classe du béton + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.2 | Profilés de départ | oui | baguette d'enduit
3.7 | Isolant | oui | Isolant thermique et acoustique |  |  | m² | Matériau + Localisation (sous chape, …) + Epaisseur dimensions + Technique de pose (collé ou fixé mécaniquement)
2.2 | Enduits des soubassements | oui | Enduits des systèmes ITE |  |  | m² | Type de pâte/poudre, plâtre, terre argileuse. + Epaisseur de l'enduit
Ouvrages verticaux
2.2 | Béton pour poteaux | oui | Béton poteaux |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Diamètre ou largeur du poteau + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3 | Béton pour murs extérieurs | oui | béton pour murs extérieurs |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.3 | Mur en maçonnerie | oui | Petits éléments de maçonnerie en bloc béton plein |  |  | m² | Béton plein ou creux + Epaisseur | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.8 | Cuvelage | oui | Cuvelage
2.2 | Enduit bitumeux | oui | Enduit bitumineux |  |  | m² | -
3.8 | Acrotère béton armé | oui | Acrotère en béton armé |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Diamètre ou largeur du poteau + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Ouvrages horizontaux (hors dalles)
3.5 | Béton pour poutres | oui | Poutres en béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Largeur des poutres + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Travaux intérieurs sous-sol
3.6 | Escaliers | oui | Escaliers en béton |  |  | ml | Droit ou hélicoïdal + Largeur + Matière (acier, pierre, béton) + si béton : classe et type du béton | Hauteur standard d'une marche = 17 cm Largeur standard d'une marche : 1,40 m
| Réservation coffret EDF | non | - | - |  | - | - | -
| Ventilation haute | oui | Grille et volet de désemfumage |  |  |  | Surface libre
3.8 | Appui de fenêtres | oui | Appui de fenêtre en béton préfabriqué |  |  | ml | profondeur
3.8 | Seuil bas | oui | Seuils de porte en béton préfabriqué |  |  | ml | profondeur
- | Traitement anti-thermite | non | - | - |  | - | - | -
Superstructure
Ouvrages verticaux
3.3 | Béton pour murs extérieurs | oui | Béton pour murs extérieurs |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Volume + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.3 | Béton pour murs intérieurs | oui | Béton pour murs intérieurs |  |  | m3 | Type et Classe du béton + volume + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.3 | Brique | oui | Brique de structure |  |  | m² | -Type de pose (joint mince ou épais) - Dimensions de la brique (Hauteurxlargeurxépaisseur) - Resistance thermique de la brique
3.3 | Mur en agglomérés | oui | Petits éléments de maçonnerie en bloc béton |  |  | m² | Béton plein ou creux + Epaisseur
3.3 | Enduit ciment sur agglos | oui | Enduit ciment |  |  | m² | Enduit intérieur ou extérieur
3.5 | Béton pour poteaux | oui | Poteaux en béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Diamètre ou largeur du poteau + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.6 | Escalier en bois | oui | Escaliers en bois |  |  | ml (hauteur de franchissement) | Type de bois (massif reconstitué, massif feuillus, massif résineux, feuillu exotique) + largeur + Gestion durable ou non durable
Plancher pleine dalle
3.1 | Prédalle | oui | Prédalle |  |  | m² | Type et Classe du béton + Epaisseur prédalle + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.1 | Entrevous/hourdis | oui | Entrevous/hourdis |  |  | m² | matériau performance thermique | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.1 | Poutrelles béton | oui | Poutres en béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Largeur des poutres + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.1 | Béton de dalle | oui | Dalle en béton |  |  | m² | Type et Classe du béton + Epaisseur dalle + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
-
3.2 | Treillis soudé | oui | Treillis en acier soudé |  |  | m² | - | -
- | Surfaçage de dalle | non | - |  |  | - | -
- | Réservation douche PMR | non | - |  |  | - | -
3.1 | Rupteur de pont thermique | oui | Rupteur de ponts thermiques |  |  | ml | -
3.1 | Casquette en béton armé | oui | Casquette en béton armé |  |  | m² | Epaisseur | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Voiles
3.3 | Béton pour voile béton banché | oui | Voile béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Volume + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.4 | Treillis soudé voile béton | oui | Treillis en acier inoxydable |  |  | m² | - | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Poutres
3.5 | Béton pour poutres | oui | Poutres en béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Largeur des poutres + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Ossatures béton armé
3 | Béton armé pour ossatures | oui | Béton armé pour ossatures |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.3 | Eléments d'angles pour raidisseurs BA | oui | Eléments d'angles
Escaliers
3.6 | Escaliers | oui | Escaliers en béton |  |  | ml | Droit ou hélicoïdal + Largeur + Matière (acier, pierre, béton) + Si béton : classe et type du béton
Ouvrages en façades
3.8 | Seuils béton armé | oui | Seuils de porte en béton préfabriqué |  |  | ml | -
3.8 | Appuis béton armé | oui | Appuis de baie et fenêtre |  |  | ml | Matière (béton, cuivre, aluminium, polyester, …)
3.3 | Bandes de dressement | oui | Ciment/ enduit |  |  | m² | Type (minéral, organique)
Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Acrotères - Garde corps et relevés
3.3 | Relevés BA | oui | Béton pour relevé BA |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.8 | Garde-corps béton armé | oui | Garde corps béton armé |  |  | ml | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.8 | Acrotère en béton armé | oui | Acrotère en béton armé |  |  | ml | Type et Classe du béton + Largeur des poutres + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
Ouvrages divers / Finitions
3.8 | Socles béton armé | oui | Dalle |  |  | m² | Type et Classe du béton + Epaisseur dalle + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.8 | Plots béton | oui | Plots béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.8 | Conduit VH | oui | Conduits |  |  | ml | Diamètre, section + Rigide ou flexible + Matière (PVC, acier galvanisé, acier, boisseaux terre cuite...)
3.3 | Rejointement | oui | Enduit de platre |  |  | m² | - | -
- | Nettoyage de chantier | non | - |  |  | - | -
3.3 | Ouvrages pour joints de dilatation | oui | Ouvrage pour joints de dilatation |  |  | en fonction du matériau | matière (panneaux polystyrène, joints élastomères, joints Waterstop)
-
3.8 | Seuils | oui | Seuils de porte en béton préfabriqué |  |  | ml | -
- | Calfeutrement | non | - |  |  | - | -
3.7 | Isolation thermique | oui | Isolation thermique parois enterrées |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
Ouvrages extérieurs
8.4 | Grilles de ventilation | oui | Grille et volet de désemfumage |  |  | u | Surface libre
8.4 | Caisson de ventilation | oui | Caisson de ventilation |  |  | u | SF, DF, hygro ou auto réglable
1.3 | Murets BA extérieur | oui | Murets BA extérieurs |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Volume + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
1.3 | Couvertine Béton | oui | Couvertine béton

## 02bis-MOB
Bonnes pratiques
Le configurateur DEbois doit être utilisé pour produir des fiche FDES de MOB Pour le bardage, voir le lot 05-Façade Pour l'étanchéité de toiture, se référer au lot 04-Etanchéité
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Ouvrages verticaux
6.1 | Mur osature bois |  | Mur Ossature bois |  |  | m² | Essence de bois pour les montants (Epicéa, Douglas…) Largeur des montants Mètres linéaires d'ossature (ml/m² de mur) Type de contreventement (OSB, contreplaqué…) Epaisseur du contreventement | Configurateur "DE bois" disponible
6.1 | Panneau de contreventement |  | Voir extérieur de contreventement |  |  | m² | Type de contreventement (OSB, contreplaqué…) Epaisseur du contreventement
5. | membrane d'étanchéité à l'air | oui | pare-vapeur / membrane d'étanchéité |  |  | m² | matière (polypropylène, bitume, FPO, PVC) + épaisseur
6.1 | Pare pluie | oui | Pare-pluie en polypropylène |  |  | m²
5.1 | complexe isolant | oui | Isolation entre montant |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)

## 03-Charp-Couv-zinguerie
Bonnes pratiques
Il est important de ne pas mettre une masse globale d'acier mais de bien associer à chaque ouvrage béton sa quantité d'acier. Le type de fondation doit être précisé (semelle filantes, radier, pieux…). Les éléments nécessaires aux configurateurs doivent être intégrés dans la désignation du produit (quantité acier, ciment...)
| Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) Description élément attendue | Ratios / configurateur / calculateur
Accessoires charpente
| 4.3 | Châssis | oui | Châssis |  |  | m² | matière (acier ou bois) +vitré ou non +coupe-feu ou non
|  | Platelage de circulation | oui | Platelage "matière/essence de bois" + "épaisseur" |  |  | m² | lame de Douglas avec ou sans traitement de préservation +essence de bois, ou composite ou caillebottis +gestion du bois +épaisseur
| 5.5 | Volets roulants solaires | oui | Volet roulant |  |  | m² | Matière (PVC, aluminium, …)
| 6.2 | Store d'occultation pour châssis de toiture | oui | Store |  |  | m² | intérieur ou extérieur + vénitien ou à enroulement + manuel ou motorisé + matière (toile, aluminium, …)
Charpente bois
| 4.2 | Charpente bois | oui | Charpente |  |  | m3 | m3 de bois ou dimensions + matière (résineux, exotique, chêne) + classe de traitement +Charpente industrielle ou traditionnelle | Configurateur DEbois
. | 4.2 | Panneau CLT | oui | Panneau CLT |  |  | m² |  | Configurateur DEbois
| 4.2 | Poutre bois | oui | Poutre en bois laméllé |  |  | m3 | m3 de bois ou dimensions + matière (résineux, exotique, chêne, pin maritime) + classe de traitement | Configurateur DEbois
Elements de couverture pour toitures en pente
| 4.2 | Tuiles | oui | Tuiles |  |  | m² | Matière (terre cuite ou béton) + Type (canal, à emboîtement)
| 4.2 | Ardoises | oui | Ardoises |  |  | m² | Matière (ardoise, fibre-ciment) épaisseur
| 4.2 | Aluminium | oui | Aluminium |  |  |  | -
| 4.2 | bac acier | oui | bac acier nervuré |  |  | m² | -
| 4.2 | Zinc | oui | Grands éléments de couverture en zinc |  |  | m² | -
|  | Ecran de sous toiture |  | Ecran de sous toiture
4.2
oui
| 4.2 | Poutres de contreventement | oui | Contreventement "matière" + "épaisseur" + "gestion" |  |  | m² | épaisseur + matière (pin, résine, bois reconstitué, bois ciment) + gestion durable ou non durable | Conversion possible : Charpente traditionnelle : 40 dm3 / m² Charpente industrielle : 30dm3 / m²
| 4.3 | habillage bandeau PVC toiture + sous face PVC | oui | couverture en PVC
| 6.3 | habillage toiture | oui | solins et bandes de rives |  |  | ml | matière (zinc, aluminium) + épaisseur
Elements techniques de toiture
| 4.3 | Fond de chéneaux | oui | Réseau d'évacuation en cuivre |  |  | ml | Diamètre
| 4.3 | Lanterneaux | oui | lanterneau |  |  | m² | -
| 10.1 | Crosse passe câble | oui | crosse-passe antenne |  |  | ml | -
zinguerie
| 4.3 | Sortie VMC | oui | Chapeau de toiture pour VMC |  |  | U | -
| 8.4 | Chatière de ventilation | oui | grilles extérieures de ventilation de type pare-pluie |  |  | U | -
| 4.2 | Voligeage | oui | Voligeage |  |  | m² | gestion durable ou non durable du bois + épaisseur | Configurateur Debois + ratio 20 dm3 / m²
| 4.1 | couvertines | oui | couvertines |  |  | ml | matière (acier lacqué ou aluminium)
| 4.3 | boîte à eau | oui | boîte à eau |  |  | U | matière (aluminium, zinc)
| 4.3 | gouttières et chéneaux | oui | gouttières |  |  | ml | matière (aluminium, zinc, laminé naturel, zinc laminé prépatiné) + diamètre
| 4.3 | Dauphin fonte | oui | réseau d'évacuation en fonte |  |  | ml | -
| 4.3 | raccordement type EDN | oui | Raccordement EDN
| 4.3 | noue | oui | noue
| 4.3 | Egout avec bande métallique | oui | Egout avec bande métallique
| 4.3 | crochets de sécurité | oui | crochets de sécurité
bardage
| 6.1 | Bardage en bois | oui | Bardage en bois |  |  | m² | épaisseur + type de bois + gestion durable ou non
| 5.2 | Isolation des combles | oui | Isolation thermique et acoustique pour combles |  |  | m² | En vrac (soufflée) ou non + matière (laine de chanvre, de lin, de mouton, de coton, de roche, de verre) + résistance + épaisseur
ITE sur immeuble
|  | travaux préparatoires | non | - | - |  | - | - | -
| 6.1 | Isolant | oui | Isolation extérieure |  |  | m² | Type d'isolant + Résistance thermique
Enduit monocouche
| - | échafaudage de façade | non | - | - |  | - | - | -
| 6.1 | Enduit façade | oui | Enduit |  |  | m² | Type (minéral, organique)
| 6.1 | joint de dilatation | oui | joint de dilatation | - |  | - |  | -

## 04-Etanchéité
Bonnes pratiques
Associer les sortie d'eau de pluie à une hauteur ou longueur Convertir les m² de substrat végétalisé en kg.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Complexe d'étanchéité
4.1 | Etanchéité en partie courante | oui | système d'étanchéité |  |  | m² | Matière (bitume/polymère/PVC/Asphalte) épaisseur
m²
4.1 | Isolation thermique | oui | isolation thermique |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
m²
4.1 | Relevé d'étanchéité | oui | système d'étanchéité |  |  | m² | Matière (bitume/polymère/PVC/Asphalte) épaisseur
4.1 | Pare vapeur | oui | Film d'étanchéité pour dalle |  |  | m² | Matière (polyéthylène…)
4.3 | Bande Stérile | oui | Bandes stériles
4.3 | Couche drainante / gravier pour drainage | oui | Gravier pour toiture |  |  | m3
Végétalisation de toiture
4.1 | Végétalisation de toiture | oui | Substrat pour toiture végétalisée |  |  | m² | épaisseur
zinguerie
4.3 | Sortie VMC | oui | Chapeau de toiture pour VMC |  |  | U
4.3 | Caniveaux | oui | Caniveaux
4.3 | Caillebotis | oui | Caillebotis |  |  | m² | matière (acier galva, aluminium…) mailles
4.3 | Naissances | oui | Naissances
4.3 | Trop pleins | oui | Trop pleins
4.1 | couvertines | oui | couvertines |  |  | ml | matière (acier lacqué ou aluminium)
4.3 | boîte à eau | oui | boîte à eau |  |  | U | matière (aluminium, zinc)
4.3 | gouttières et chéneaux | oui | gouttières |  |  | ml | matière (aluminium, zinc, laminé naturel, zinc laminé prépatiné) + diamètre
4.3 | Dauphin fonte | oui | réseau d'évacuation en fonte |  |  | ml | -
4.3 | raccordement type EDN | oui | raccordement type EDN
4.3 | noue | oui | noue
4.3 | Egout avec bande métallique | oui | Egout avec bande metallique | - |  | -
4.3 | crochets de sécurité | oui | crochets de sécurité | - |  | -

## 05-façades
Bonnes pratiques
Préciser la quantité de rails/supports pris en compte dans 1m² de surface de doublage. Préciser les types de plâtre, laine minérale (être exhaustif dans la désignation). La matière des huisseries des blocs portes sont à préciser.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Enduits extérieurs
6.1 | Enduit façade | oui | Enduit |  |  | m² | Type (minéral, organique)
6.1 | Lasure | oui | Lasure et vernis aqueux |  |  | m²
6.1 | Peinture de parement |  | Peinture |  |  | m² | type de peinture (solvant, minérale, phase aqueuse…)
bardage
6.1 | bardage | oui | bardage |  |  | m² | Matière du bardage (bois alu, acier, pierre, béton, cuivre, fibre ciment, polycarbonate, brique, fibre de verre ..) + Epaisseur du bardage + Type de bois (massif ou reconstitué)
6.1 | bardage isolant | oui |  |  |  | m² | Matière du bardage (bois alu, acier, pierre, béton, cuivre, fibre ciment, polycarbonate, brique, fibre de verre ..) + Epaisseur du bardage + Type de bois (massif ou reconstitué) + Caractéristiques de l'isolation thermique (épaisseur + résitance thermique + matériau)
6.3 | ossature | oui
6.1 | Pare pluie | oui | Pare-pluie en polypropylène |  |  | m²
Divers
6.3 | Bavette de recouvrement des appuis de baies et seuils de portes | oui | Appuis de fenêtres |  |  | ml | Matériau (bois, aluminium, polyester, cuivre, béton) dimensions (largeur, profondeur)
4.1 | Couvertine aluminium laqué | oui | couvertines |  |  | ml | matière (acier lacqué ou aluminium)
6.3 | Couvre-joint sur JD | oui | Couvre-joint sur JD | - |  | - |  | -
6.3 | profilé de départ sur relevés d'étanchéité des acrotères | oui | Profilé acrotère | - |  | - |  | -
6.3 | élément de renfort pour la fixation de la gaine gaz | oui | Fixation gaz | - |  | - |  | -
6.3 | toile de verre renforcée pour les zones des façades exposées aux chocs | oui | Toile de verres | - |  | - |  | -

## 06-Menuiseries Extérieures
Bonnes pratiques
Eviter les acronymes (FP, VR…) et expliciter les termes. Préciser les dimmensions des menuiseries et la gestion des fermetures.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Designation | Quantité | Extraction IFC/BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
6.2 | Fenêtres | oui | Fenêtres | - |  | m² | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, PVC, bois, ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + nombre de vantaux + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) | -
6.2 | Porte fenêtre | oui | Porte-fenêtre "matériau" + "vantaux" + "caractéristiques | - |  | m² | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, PVC, bois, ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + nombre de vantaux + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) + Présence d'un soubassement ou non | -
6.2 | Porte | oui | Porte "matériau" + "vantaux" + "caractéristiques" |  |  | m² | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, PVC, bois, ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + nombre de vantaux + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) + Présence d'un soubassement ou non | -
8.4 | Pose d'entrée d'air | oui | Entrée d'air |  |  | U | - | -
6.2 | Volet roulant | oui | Volet roulant |  |  | m² | Matière (PVC, aluminium, …) + manuel ou motorisé | -
6.2 | Persiennes | oui | Volet persienne |  |  | U | Matière (bois, PVC, acier...) Type de bois
6.2 | Brise soleil
6.2 | Volet battant | oui |  |  |  |  | Matière (bois, PVC..) Type de bois
6.2 | stores | oui | Stores "matière" + "fonctionnement" + "type" + "intérieur ou extérieur" |  |  | m² | matière (toile, aluminium, …) + manuel ou motorisé + vénitien ou à enroulement + intérieur ou extérieur | -
6.2 | Bloc baie chassis fixe | oui | Sans FDES ---> Fenêtre + VR ?

## 07-Menuiserie intérieure
Bonnes pratiques
Eviter les acronymes (FP, VR…) et expliciter les termes. Préciser les dimmensions des menuiseries et la gestion des fermetures.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Bloc portes
5.1 | Porte | oui | Bloc-porte |  |  | m² | surface + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matière + nombre de vitrage + nombre de vantaux + prescriptions particulières (CF, ..)
5.1 | Façade de gaine technique | oui | Bloc-porte |  |  | m²
Placards : portes et équipements
5.5 | Porte de placard | oui
5.5 | rayonnage de placard | oui
5.5 | Tringle de placard | oui
DIVERS : trappe, habillage, signalétique, …
5.1 | poteau d'extrémité de cloison | oui | poteau intérieur |  |  | m3 | matière (acier, béton, bois, pierre, terre cuite) + dimensions
| organigramme | non
| tableau d'affichage | non
| signalétique | non
5.1 | Châssi vitré intérieur
5.5 | système vigik | oui
5.5 | Boîte aux lettres | oui | Boites à lettres |  |  | U | -
5.1 | Habillage trémie d'escalier | oui
| Corbeille papier | non
5.1 | trappe d'accès | oui | Trappe de visite |  |  | m² | Matière trappe (bois, acier laqué, …) + matière huisserie (bois, métallique, …)
7.1 | Plinthes | oui | Plinthe "matière" + "hauteur" + "épaisseur" + "gestions" |  |  | ml | matière (bois massif, bois reconstitué, parquet stratifié, céramique, pierre naturelle, pierre reconstituée, PVC, terre cuite…) + hauteur + épaisseur + gestion durable ou non
5.5 | seuil de porte | oui
5.5 | miroir | oui | miroir |  |  | m² | épaisseur

## 08-Serrurerie
Bonnes pratiques
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Grille de ventilation - Trappe
8.4 | Grille | oui | Grille |  |  | u | -
8.4 | Trappe d'accès | oui | Trappe de visite |  |  | m² | Matière trappe (bois, acier laqué, …) + matière huisserie (bois, métallique, …)
Menuiseries acier laqué
5.1 | Ensemble d'entrée porte pleine bloc-porte | oui | Bloc-porte |  |  | m² | vitrée ou pleine + matière (acier, bois…) + manuelle ou motorisée si porte sectionnelle + caractéristiques techniques (CF, PF, db, sécurité,…)
5.1 | Porte garage | oui | Porte garage |  |  | m² | Manuelle ou motorisée
Ouvrages pour cage d'escalier
5.5 | main courante | oui | Main courante d'escaliers |  |  | ml | Diamètre + matière (bois, acier inoxidable,…)
| échelle pliante | non | - | - |  | - | - | -
Travaux en façades
6.2 | pare-vue | oui | brise-soleil |  |  | m² | matière (bois, aluminium, cuivre, terre cuite) + gestion durable ou non + profondeur
5.5 | garde corps | oui | Garde corps |  |  | ml | matière (aluminium, acier, PVC, béton armé) + hauteur + si acier remplissage polycarbonate ou polyméthacrylate

## 09-Clois platrerie faux plafond
Bonnes pratiques
Considérer la colle comme un élément indépendant avec son quantitatif propre. Indiquer la surface ET l'épaisseur de la chape. La colle des revêtements doit être précisée.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Platrerie-cloisons
5.1 | complexe isolant | oui | complexe de doublage |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
5.1 | Cloison en carreaux de plâtres | oui | Carreaux de plâtres |  |  | m² | épaisseur
5.1 | Cloison / Plaque de plâtre | oui | Cloison / plaque de plâtre |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
5.1 | ossature métallique | oui | ossatures |  |  | ml | -
5.1 | Habillage trémie | oui | Habillage trémie
5.5 | Garde corps | oui | Garde corps |  |  | ml | Matière (aluminium, acier, PVC,…) (/!\ Souvent associé directement dans la FDES escaliers)
Gaines techniques
5.1 | Gaines techniques | oui | Plaque de plâtre |  |  | m² | Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
5.1 | Gaine de désemfumage | oui | Gaine de désemfumage
Membrane
5.2 | membrane d'étanchéité à l'air | oui | pare-vapeur / membrane d'étanchéité |  |  | m² | matière (polypropylène, bitume, FPO, PVC) + épaisseur
Plafond / Faux-plafond
5.3 | Plafond supendus/faux plafond | oui | Plafond suspendus / faux plafond |  |  | m² | Matière du revêtement (bois, alu, plâtre..) épaisseur du revêtement type d'ossature (bois, alu, acier…)
5.3 | Isolation sur plafonds | oui | Plafond suspendu absorbant acoustique |  |  | m² | matière (laine de roche, laine de verre…) + épaisseur
5.3 | Plafond tendu en PVC | oui | Plafond tendu en PVC |  |  | ù² | -
5.3 | Joints acryliques | oui | Mastics acryliques |  |  | ml
| Nettoyage chantier | non

## 10-Revêtement de sol et faience
Bonnes pratiques
Les colles de Parquet/sol PVC/ moquettes doivent être saisies indépendament du produit mis en œuvre Les mortiers/colles utilisés pour les joints de carrelage/faïence doivent apparaitre
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
5.2 | Isolant sous chape / sous dalle | oui | Isolant sous chape |  |  | m² | Matière (laine de roche, laine de verre, PSE, laine de bois, polystyrène, ...) + R (m2.K/W) + caractéristiques (acoustique)
7.1 | Chape type fermacell | oui | Chape type Fermacell |  |  | m² | Epaisseur + ciment / béton + chape fluide / flottante
7.1 | Chape mortier | oui | Chape mortier |  |  | m² | Epaisseur + ciment / béton + chape fluide / flottante
7.2 | Carrelage | oui | Carrelage / Carreaux céramiques |  |  | m2 | Matière (pierre naturelle, grès cerame, céramique) + Epaisseur
7.2 | Mortier/colle | oui | Mortier/colle |  |  | m2
7.1 | Parquet | oui | Parquet |  |  | m2 | Type de bois (massif, contrecollé, stratifié) + épaisseur
7.1 | Revêtement de sol | oui | Revêtement de sol souple |  |  | m2 | Matière (caoutchouc, linoléum, PVC)
7.1 | colle revêtement de sol | Oui |  |  |  | m²
colle revêtement de sol
7.1 | Moquette | oui | Moquette |  |  | m2 | Matière (polyamide, velour,…) + dalles de moquette / moquette touffetée
7.1 | Plinthes | oui | Plinthes |  |  | m2 | Matière + Hauteur et épaisseur
5.2 | Traitement hydrofuge | oui | Enduit de platre |  |  | m2 | -
5.2 | Etanchéité sous carrelage | oui | Etanchéité pour carrelage |  |  | m2 | Liquide (SEL)
7.2 | Faience, Revetement mural en carrelage | oui | Faience |  |  | m2 | Matière (pierre naturelle, grès cerame, céramique) + Epaisseur
7.1 | Siphon de sol | oui | Siphon de sol |  |  | U | Diamètre
7.1 | Tapis essuie pied | oui

## 11-Revêtements muraux-peintures
Bonnes pratiques
Pour les peintures, il est nécessaire d'indiquer le nombre de couches appliquées aux parois Pour les peintures, les sous couches doivent être précisées
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Revêtements muraux
7.2 | Enduit pelliculaire sur murs béton armé | oui | Enduit de peinture paroi verticale |  |  | m² | matériaux (plâtre, argile…)
7.2 | Toile de verre |  | Toile de verre |  |  | m²
|  |  | Lambris |  |  | m² | essence du bois
7.2 | Lambris
7.2 | Peinture | oui | Peinture aqueuse pour support plâtre |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal..)
7.2 | Enduits | oui | Enduits intérieurs |  |  | m²
Peinture Sol / Parois horizontales
7.1 | Enduit pelliculaire sur murs béton armé | oui | Enduit de peinture paroi horizontale |  |  | m² | matériau (plâtre, argile…) Type d'enduit (pourde, pâte…)
7.1 | Primaire d'accroche | oui | Primaire de sol
7.1 | Peinture | oui | Peinture |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal, antirouille..)
Peinture Plafonds
7.2 | Enduit pelliculaire sur murs béton armé | oui | Enduit de peinture paroi horizontale |  |  | m² | matériau (plâtre, argile…) Type d'enduit (pourde, pâte…)
7.2 | Primaire d'accroche | oui | Primaire de plafond |  |  | m²
7.2 | Peinture | oui | Peinture |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal, antirouille..)
Peinture Menuiseries et Ouvrages
7.3 | Peinture | oui | Peinture |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal, antirouille..)
Peinture Escalier, Ascenseur
7.3 | Peinture | oui | Peinture |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal, antirouille..)
Lasures et vernis
7.3 | Lasure et vernis | oui | Lasure et vernis aqueux |  |  | m² | -

## 12-Porte automatique
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
6.2 | Portail basculant automatique | oui | Porte coulissante |  |  | 1 u | matière (verre, acier)

## 13-Ascenceur
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
12 | Ascenseur | oui | Elements d'ascenseur électrique |  |  | 1 u | Charge maximale + dépendant ou indépendant du nombre d'étages +Nombre d'étages hors RDC

## 14-CVC
Bonnes pratiques
Ne pas oublier les organes de réglages, régulation, isolation, affichage (vanne d'arrêt, robinet de puisage, manomètre…)
Ne pas oublier de donner les caractéristiques de tuyauterie (diamètre, longueur…)
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Appelations fréquemment utilisées dans les PEP | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les PEP | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
CHAUFFAGE
Chaufferie
Production d'énergie
8.1 | Générateur de chaleur (ici chaudière gaz collective) | OUI | Chaudière gaz à condensation mixte collective |  |  | U | Puissance nominale
Accessoires fabricant générateur de chaleur :
8.1 | Collecteur horizontal des fumées | OUI | Conduits de fumisterie |  |  | ml | Diamètre nominal Type (simple ou double parois) Matériau
8.1 | Kit hydraulique raccordement chaudières | OUI | Tube en acier noir pour usage en chauffage et climatisation |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
8.1 | Kit hydraulique raccordement chaudières supplémentaire pour retour froid | OUI | Tube en acier noir pour usage en chauffage et climatisation |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
8.1 | Régulateur de pression gaz | OUI | Réducteur de pression = Régulateur de pression = détendeur de pression pour réseau gaz |  |  | U | Diamètre nominal
| Kit de neutralisation des condensats | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
Autres accessoires générateur de chaleur :
| Capteur de pression isolable | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
| Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
| Soupape de sécurité | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Robinet de purge | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Thermomètre | OUI | Thermomètre |  |  | U | S.O
Circuit primaire
| Pressostat manque d’eau | OUI | Pressostat manque d'eau |  |  | U | S.O
| Vase d’expansion | OUI | Vase d'expansion |  |  | U | Volume d'expansion
| Filtre magnétique | OUI | Filtre magnétique à poche |  |  | U
S.O
| bouteille d’injection | OUI | Pot d'injection |  |  | U | Volume du pot d'injection
| Vanne d'isolement | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Vanne de vidange | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.1 | Circuit chauffage
8.1 | Départ :
| Vanne d'isolement | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Vanne de vidange | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.1 | Manchons anti-vibratiles | OUI | Manchon Antivbratile à bride |  |  | U | Diamètre des brides Matériau
8.1 | Circulateur | OUI | Circulateur à eau |  |  | U | Puissance électrique nominale
8.1 | Kit de lecture de pression | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Thermomètre | OUI | Thermomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Séparateur d’air | OUI | Séparateur d'air |  |  | U | Diamètre nominal
8.1 | Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
Retour :
8.1 | Filtre à tamis | OUI | Filtre à tamis acier |  |  | U | Section de filtration en mm²
8.1 | Séparateur d’air | OUI | Séparateur d'air |  |  | U | Diamètre nominal
8.1 | Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
8.1 | Thermomètre | OUI | Thermomètre |  |  | U | S.O
| Vanne d'isolement | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Vanne de vidange | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.1 | Vanne de réglage | OUI | Vanne d'équilibrage |  |  | U | Diamètre nominal Matériau
Rinçage installation
| Rinçage de l’installation | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Remplissage installation
8.5 | Vanne d'isolement | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.5 | Vanne de prélèvement | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.5 | Disconnecteur type BA | OUI | Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable |  |  | U | Diamètre nominal
8.5 | Compteur d'eau | OUI | Compteur d'eau |  |  | U | S.O
8.5 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
8.5 | Injection produit préventif | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
8.5 | Prélèvement et analyse d'eau | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Evacuation des eaux de vidanges
| Vanne de vidange | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Tube en acier galvanisé | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Conduit de fumées (cis accessoires) | OUI | Conduits de fumisterie |  |  | ml | Dimaètre nominal Type (simple ou double parois) Matériau
| Terminal horizontal anti-oiseaux | OUI | Sortie de toit pour conduit de fumée |  |  | U | Dimensions Matériau
Alimentation gaz
8.5 | Canalisation d'alimentation gaz en acier | OUI | Réseau d'adduction gaz acier |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
8.5 | Bouteille tampon en acier | OUI | Capacité tampon gaz |  |  | U | Volume tampon
| Pressostat gaz | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.5 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
8.5 | Event de mise à l'air libre | OUI | Réseau d'adduction gaz acier |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
| Coffret de coupure réglementaire sous verre dormant | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Filtre gaz | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Vanne de coupure à proximité du générateur | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Peinture et signalisation réglementaire | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
Régulation Chaufferie
| Régulation de production de chaleur | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
Armoire et équipements électriques
| Armoire électrique de commande et protection | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
Liaison électrique et support
| Câbles U1000 RO2V | OUI | Câble de liaison pour courants forts |  |  | ml | Nombre d'âme à l'intérieur du câble
| Câbles de type SYT1 à blindage périphérique 2 paires minimums et de section 9/10ème | OUI | Câble PTT 288 [14 paires] |  |  | ml | Nombre d'âme à l'intérieur du câble
| Chemins de câble fil ou dalle | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml | S.O
| Goulotte | OUI | Goulottes de distribution |  |  | ml | Dimensions
| Tube IRO | OUI | Tubes et conduits rigides |  |  | ml | Dimensions
Ventilation Haute
| Hors lot | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Ventilation Basse
| Hors lot | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Vidange et purge
| Vanne de vidange | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
Canalisations en élévation et colonnes
| Canalisation en acier noir | OUI | Tube en acier noir pour usage en chauffage et climatisation |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
| Nettoyage réseaux | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Calorifuge
| Calorifuge par coquille laine de roche | OUI | Calorifuge en coquille de laine de roche |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
| Finition tôle isoxal | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Finition toile de verre et enduit | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Enveloppe éqpt. en tôle isoxal et injection de mousse polyuréthane | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Coquille élastomère | OUI | Calorifuge en mousse élastomère |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
Réseau Chauffage
Distribution générale
| Vanne d'isolement | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Vanne de vidange | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Vanne de réglage | OUI | Vanne d'équilibrage |  |  | U | Diamètre nominal Matériau
| Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
| Purge manuelle | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
| Nourrice de distriburion en gaine palière | OUI | Collecteur |  |  | U | Nombre de sorties
Alimentation et distribution individuelle
8.3 | Vanne deux voies motorisée | OUI | Vanne 2 ou 3 voies motorisée |  |  | U | Diamètre nominal Matériau
Vanne 2 voies motorisée de diamètre 12 cuivre
8.5 | Filtre à tamis | OUI | Filtre à tamis acier |  |  | U | Section de filtration
10.6 | Compteur d’énergie | OUI | Compteur d'énergie thermique |  |  | U | -
8.5 | Tuyauterie de distribution encastrée en dalle | OUI | Tuyau PER gainé |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
Tuyau PER gainé diamètre 16
8.5 | Tuyauterie de distribution apparente | OUI | Tube de cuivre pour distribution d'eau sanitaire chaude ou froide et de chauffage dans une habitation |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
8.3 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne d'isolement
8.3 | Boitier de sol incorporé | OUI | Boitier de sol incorporé
8.3 | Manchette d'habillage | OUI | Manchette d'habillage
8.5 | Nourrice de distriburion en gaine palière | OUI | Collecteur |  |  | U | Nombre de sorties
Thermostats d’ambiance cis liaison électrique
10.6 | Thermostat d’ambiance | OUI | Thermostat |  |  | U | S.O
Radiateur et sèche serviette
8.3 | Radiateurs à eau chaude (cis accessoires) | OUI | Radiateur à eau chaude statique |  |  | U | Puissance d'émission
Radiateur à eau chaude statique de puissance 1000 W
8.3 | sèche-serviette à eau chaude | OUI | Radiateur Eau Chaude Sèche-Serviettes |  |  | U | Puissance d'émission
8.3 | Té de réglage | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.3 | Purgeur à carré | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.3 | Robinet de vidange | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.3 | Robinet thermostatique | OUI | Robinet thermostatique à bulbe |  |  | U | S.O
8.3 | Tête thermostatique | OUI | Tête thermostatique
VCI des compteurs d’énergie thermique
| Vérification de la Conformité de l’Installation | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Mesure et affichage des consommations (hors lot)
VENTILATION
Caisson d’extraction
8.4 | Caissons C4 d'extraction | OUI | Caisson de ventilation simple extraction pour logements collectifs |  |  | U | Débit nominal
8.5 | Dalle anti-vibratile | OUI | Dalle anti-vibratile
8.5 | Manchette souple | OUI | Manchette souple
8.5 | Pièges à son | OUI | Atténuateur de bruit circulaire/silencieux circulaire |  |  | U | Dimensions
Distribution
8.5 | Gaine circulaire en acier galvanisé | OUI | Conduit rigide spiralé en acier galvanisé |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
8.5 | Flexible | OUI | Conduits flexibles |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
| Tampon de ramonage | OUI | Tampon de ramonage
| Pieds de supportage | OUI | Pieds de supportage
| Gaine PEHD pré-isolé | OUI | Gaine PEHD pré-isolé
8.5 | Chapeau de toit | OUI | Chapeau de toiture pour VMC |  |  | U | Dimensions
Bouche d'extraction
8.4 | Bouche d'extraction | OUI | Bouche d'extraction |  |  | 1 U | S.O
| Anneau acoustique | OUI | Anneau acoustique
Entrée d'air
8.4 | Entrée d'air | OUI | Entrée d'air |  |  | U | S.O
Désenfumage des circulations communes
| Hors lot | S.O | S.O |  |  | S.O | S.O
Désenfumage des parkings
Désenfumage du parking sous-sol
8.4 | Ventilateur de désenfumage | OUI | Caisson de désenfumage |  |  | U | Débit nominal
10.6 | Armoire électrique de régulation | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
8.4 | Commande directe prioritaire pompiers | OUI | S.O |  |  | S.O | S.O
Reconstitution des degrés coupe-feu
Clapet Coupe Feu
8.4 | Clapet coupe feu circulaire | OUI | Clapet coupe feu |  |  | 1 U | Diamètre nominal

## 15-Plomberie
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Designation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Plomberie
Réseau Eau Froide
Branchement eau froide
9.2 | Filtre à tamis | OUI | Filtre à tamis acier + "section" |  |  | 1 U | Section (15x21 mm² / entre 15x21 et 26x34 mm² / entre 26x34 et 40x49 mm²)
9.2 | Détendeur / régulateur de pression | OUI | Réducteur de pression = Régulateur de pression = détendeur de pression pour réseau eau + "diamètre" |  |  | 1 U | Diamètre (DN25 / DN32)
9.2 | Clapet anti-pollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | 1 U | -
9.2 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | 1 U | -
| Vanne de vidange | OUI | Vanne de vidange
| Vanne d'introduction | OUI | Vanne d'introduction
| Manchette témoin | OUI | Manchette témoin
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | S.O.
9.2 | By pass d'introduction | OUI | "Matériau" |  |  | ml | Matériau (tube cuivre, tube acier, tuyau PER, canalisation PVC)
Sous comptage et réseaux
9.2 | Clapet anti-pollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | 1 U | -
9.2 | Compteur d'eau | OUI | Compteur d'eau en composite |  |  | 1 U | -
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
Distribution générale
9.2 | Tube PVC | OUI | Réseau d'adduction d'eau en PVC + "diamètre" |  |  | 1 ml | Diamètre (110 mm / entre 110 et 200 mm / entre 200 et 300 mm)
9.2 | Tube en PEHD sous fourreau ICD | OUI | Réseau d'adduction d'eau en polyéthylène + "diamètre" |  |  | 1 ml | Diamètre Ext. (100 mm / entre 100 et 200 mm / entre 200 et 500 mm)
9.2 | Tube cuivre | OUI | Tube de cuivre pour distribution d'eau sanitaire chaude ou froide et de chauffage dans une habitation |  |  | 1 ml | -
9.2 | Nourrice de distribution | OUI | Collecteur laiton + "nombre de sortie" |  |  | 1 U | Nombre de sortie (4 sorties)
9.2 | Anti bélier | OUI | Antibélier |  |  | 1 U | -
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
Calorifuge
9.2 | Coquille Laine de Roche | OUI | Calorifuge en coquille de laine de roche + "épaisseur" + "Diamètre conduite" |  |  | 1 ml | Epaisseur (30 mm / 50 mm) Diamètre conduite (DN25 / DN100)
9.2 | Coquille élastomère | OUI | Calorifuge en mousse élastomère [ép. 19 mm] pour une conduite de DN 25 mm |  |  | 1 ml | -
Alimentation et distribution individuelle
9.2 | Clapet anti-pollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | 1 U | -
9.2 | Manchette pour compteur | OUI | Manchette pour compteur
Epaisseur (30 mm / 50 mm) Diamètre conduite (DN25 / DN100)
9.2 | Détendeur / régulateur de pression | OUI | Réducteur de pression = Régulateur de pression = détendeur de pression pour réseau eau + "diamètre" |  |  | 1 U | -
9.2 | Tube PER classe ECFS sous fourreau ICD | OUI | Tuyau PER gainé + "diamètre extérieur" |  |  | 1 ml | Diamètre extérieur (16 mm / 16 à 25 mm)
9.2 | Tube cuivre | OUI | Tube de cuivre pour distribution d'eau sanitaire chaude ou froide et de chauffage dans une habitation |  |  | 1 ml | -
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Nourrice de distribution | OUI | Collecteur laiton + "nombre de sortie" |  |  | 1 U | Nombre de sortie (4 sorties)
9.2 | Robinet NF pour LL et LV | OUI | Robinet de puisage ou d'arrosage en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Robinet de puisage | OUI | Robinet de puisage ou d'arrosage en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Vanne de purge | OUI | Vanne de purge
Production ECS
Générateur et stockage
8.5 | Echangeur à plaques | OUI | Echangeur à plaques (préparateur ECS) [P=150 kW] |  |  | 1 U | -
8.5 | Vanne 3 voies motorisée | OUI | Vanne 2 ou 3 voies motorisée [DN = 50 mm] |  |  | 1 U | -
8.5 | Circulateur primaire simple | OUI | Circulateur à eau + "puissance pompe" |  |  | 1 U | Puissance pompe (40 W / entre 40 et 185W)
| Circulateur primaire double | OUI | Circulateur primaire double
8.5 | Manchons anti-vibratiles | OUI | Manchon Antivbratile à bride [DN = 100 mm] |  |  | 1 U | -
8.5 | Tube cuivre | OUI | Tube de cuivre pour distribution d'eau sanitaire chaude ou froide et de chauffage dans une habitation |  |  | 1 ml | -
| Soupape de sécurité | OUI | Soupape de sécurité
8.5 | Sonde de régulation immergée | OUI | Sonde de température |  |  | 1 U | -
10.5 | Coffret de commande et de régulation | OUI | Module de régulation [DN du conduit 250 mm] |  |  | 1 U | -
10.5 | Raccordement électrique | OUI | Câble cuivre basse tension 0,6/1kV [section conductrice de 5 mm²] |  |  | 1 ml | -
8.1 | Ballon de stockage ECS | OUI | Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire collectif (v.1.3) |  |  | 1 U | -
9.2 | Thermomètre | OUI | Thermomètre (circulaire, droit) pour réseau de chauffage, ECS … |  |  | 1 U | -
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Séparateur d'air | OUI | Séparateur d'air [DN 25 mm] |  |  | 1 U | -
| Robinet de vidange | OUI | Robinet de vidange
| Soupape de sécurité | OUI | Soupape de sécurité
Départ ECS
9.2 | Séparateur d'air | OUI | Séparateur d'air [DN 25 mm] |  |  | 1 U | -
9.2 | Mitigeur thermostatique centralisé | OUI | Mitigeur thermostatique collectif (alimentation de 1 à 15 postes) |  |  | 1 U | -
9.2 | Thermomètre | OUI | Thermomètre (circulaire, droit) pour réseau de chauffage, ECS … |  |  | 1 U | -
| Manchette témoin | OUI | Manchette témoin
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
Bouclage ECS
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Circulateur primaire simple | OUI | Circulateur à eau + "puissance pompe" |  |  | 1 U | Puissance pompe (40 W / entre 40 et 185W)
| Circulateur primaire double | OUI | Circulateur primaire double
9.2 | Manchons anti-vibratiles | OUI | Manchon Antivbratile à bride [DN = 100 mm] |  |  | 1 U | -
9.2 | Clapet anti-retour | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | 1 U | -
9.2 | Thermomètre | OUI | Thermomètre (circulaire, droit) pour réseau de chauffage, ECS … |  |  | 1 U | -
9.2 | Vanne de réglage de débit | OUI | Vanne d'équilibrage [DN50] |  |  | 1 U | -
9.2 | Vanne de vidange | OUI | Vanne de vidange
Panoplie d'alimentation en Eau Froide
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Clapet anti-pollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | 1 U | -
9.1 | Compteur d'eau | OUI | Compteur d'eau en composite |  |  | 1 U | -
9.2 | Robinet de puisage | OUI | Robinet de puisage ou d'arrosage en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Adoucisseur | OUI | Adoucisseur d'eau |  |  | 1 U | -
| Vanne de prélèvement et d'introduction | OUI | Vanne de prélèvement et d'introduction
9.2 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | 1 U | -
Vidange et purge
| Vanne de vidange | OUI | Vanne de vidange
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Tube PVC | OUI | Réseau d'adduction d'eau en PVC + "diamètre" |  |  | 1 ml | Diamètre (110 mm / entre 110 et 200 mm / entre 200 et 300 mm)
9.2 | Tube acier galvanisé | OUI | Réseau d'adduction d'eau en acier galvanisé + "diamètre" |  |  | 1 ml | Diamètre extérieur (110 mm / entre 110 et 200 mm)
Réseau ECS et bouclage
Distribution générale
9.2 | Tube en PEHD sous fourreau ICD | OUI | Réseau d'adduction d'eau en polyéthylène + "diamètre" |  |  | 1 ml | Diamètre Ext. (100 mm / entre 100 et 200 mm / entre 200 et 500 mm)
9.2 | Tube cuivre | OUI | Tube de cuivre pour distribution d'eau sanitaire chaude ou froide et de chauffage dans une habitation |  |  | 1 ml | -
9.2 | Tube acier galvanisé | OUI | Réseau d'adduction d'eau en acier galvanisé + "diamètre" |  |  | 1 ml | Diamètre extérieur (110 mm / entre 110 et 200 mm)
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Vanne de vidange | OUI | Vanne de vidange |  |  | 1 U
9.2 | Vanne de réglage de débit | OUI | Vanne d'équilibrage [DN50] |  |  | 1 U | -
9.2 | Anti bélier | OUI | Antibélier |  |  | 1 U | -
Calorifuge
9.2 | Coquille Laine de Roche | OUI | Calorifuge en coquille de laine de roche + "épaisseur" + "Diamètre conduite" |  |  | 1 ml | Epaisseur (30 mm / 50 mm) Diamètre conduite (DN25 / DN100)
9.2 | Coquille élastomère | OUI | Calorifuge en mousse élastomère [ép. 19 mm] pour une conduite de DN 25 mm |  |  | 1 ml | -
Alimentation et distribution individuelle
9.2 | Clapet anti-pollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | 1 U | -
9.2 | Compteur thermique | OUI | Compteur d'énergie thermique = compteur de calories |  |  | 1 U | -
9.2 | Détendeur / régulateur de pression | OUI | Réducteur de pression = Régulateur de pression = détendeur de pression pour réseau eau + "diamètre" |  |  | 1 U | Diamètre (DN25 / DN32)
9.2 | Tube PER classe ECFS sous fourreau ICD | OUI | Tuyau PER gainé + "diamètre extérieur" |  |  | 1 ml | Diamètre extérieur (16 mm / 16 à 25 mm)
9.2 | Tube cuivre | OUI | Tube de cuivre pour distribution d'eau sanitaire chaude ou froide et de chauffage dans une habitation |  |  | 1 ml | -
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | 1 U | -
9.2 | Nourrice de distribution | OUI | Collecteur laiton + "nombre de sortie" |  |  | 1 U | Nombre de sortie (4 sorties)
Colonnes sèches
9.1 | Tube acier galvanisé | OUI | Réseau d'adduction d'eau en acier galvanisé + "diamètre" |  |  | 1 ml | Diamètre extérieur (110 mm / entre 110 et 200 mm)
9.1 | Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | 1 U | -
| Vanne de vidange | OUI | Vanne de vidange
| Prise d'étage simple compris bouchon et chainette | OUI | Prise d'étage simple compris bouchon et chainette
| Prise d'étage double compris bouchon et chainette | OUI | Prise d'étage double compris bouchon et chainette
| Panneau signalétique | OUI | Panneau signalétique
Réseaux d'évacuation EV, EU et EP
Collecteurs
9.2 | Tube PVC compris support, fixation et accessoires | OUI | Canalisations PVC destinées à un réseau complet d'évacuation des eaux usées et des eauux vannes incluant la collecte, la ventilation et l'évacuation |  |  | 1 ml | -
9.2 | Tube en fonte compris support, fixations et accessoires | OUI | Réseau d'évacuation et d'assainissement en fonte |  |  | 1 ml | -
Chutes
9.2 | Tube PVC compris support, fixation et accessoires | OUI | Canalisations PVC destinées à un réseau complet d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes incluant la collecte, la ventilation et l'évacuation |  |  | 1 ml | -
9.2 | Tube en fonte compris support, fixations et accessoires | OUI | Réseau d'évacuation et d'assainissement en fonte |  |  | 1 ml | -
9.1 | Revêtement acoustique | OUI | Calorifuge en coquille de laine de roche + "épaisseur" + "Diamètre conduite" |  |  | 1 ml | Epaisseur (30 mm / 50 mm) Diamètre conduite (DN25 / DN100)
| Crapaudine | OUI | Crapaudine
Réseaux et raccords d'évacuation logements
9.2 | Tube PVC compris support, fixation et accessoires | OUI | Canalisations PVC destinées à un réseau complet d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes incluant la collecte, la ventilation et l'évacuation |  |  | 1 ml | -
| Siphon PMR baignoire | OUI | Siphon PMR baignoire
| Siphon Lave linge et lave vaisselle | OUI | Siphon Lave linge et lave vaisselle
Relevage Eaux de Parking
| Groupe électropompe submersible | OUI | Groupe électropompe submersible
Limiteur de débit Eau Pluviale
| Limiteur de débit à effet Vortex | OUI | Limiteur de débit à effet Vortex
Appareils sanitaires
Généralité
| Joint de finition | OUI | Mastics + "matériau" |  |  | 1 ml | Matériau (Acryliques / Silicones / hybrides)
| Matériaux résilient | NON | S.O. |  |  | S.O. | -
Kitchenette
| Attentes EFS | NON | S.O. |  |  | S.O. | -
| Attentes ECS | NON | S.O. |  |  | S.O. | -
| Attentes EU | NON | S.O. |  |  | S.O. | -
Evier simple bac
9.1 | Evier | OUI | Evier + "matériau" + "longueur" |  |  | 1 U | Matériau (Acier émaillé / acier inoxydable / céramique / grès émaillé / matériau de synthèse) Longueur (860 mm / 120 cm)
| Mitigeur sur plage | OUI | Mitigeur sur plage
| Meuble sous évier | OUI | Meuble sous évier
Baignoire
9.1 | Baignoire | OUI | Baignoire + "matériau" + "longueur" |  |  | 1 U | Matériau (Acier émaillé / fonte / matériau de synthèse / acrylique) Longueur (170 cm / 160 à 180 cm)
| Pare baignoire | OUI | Pare baignoire
| Robinetterie mitigeuse | OUI | Robinetterie mitigeuse
| Douchette et barre de douche | OUI | Douchette et barre de douche
Douche (receveur)
9.1 | Receveur | OUI | Receveur de douche + "matériau" + "dimension" |  |  | 1 U | Matériau (Acier émaillé / grè émaillé / céramique / matériau de synthèse) Longueur (80 cm / 90 cm)
9.1 | Paroi de douche | OUI | Paroi de douche + "matériau" |  |  | 1 U | Matériau (Acrylique / verre)
| Robinetterie mitigeuse | OUI | Robinetterie mitigeuse
| Douchette et barre de douche | OUI | Douchette et barre de douche
Douche (italienne)
9.1 | Receveur | OUI | Receveur de douche + "matériau" + "dimension" |  |  | 1 U | Matériau (Matériau de synthèse) Longueur (90 cm)
9.1 | Paroi de douche | OUI | Paroi de douche + "matériau" |  |  | 1 U | Matériau (Acrylique / verre)
| Robinetterie mitigeuse | OUI | Robinetterie mitigeuse
| Douchette et barre de douche | OUI | Douchette et barre de douche
Meuble vasque sur pieds
| Meuble vasque sur pieds | OUI | Meuble vasque sur pieds
5.2 | Miroir | OUI | Miroir [ép. = 4 mm] |  |  | 1 m² | épaisseur
10.3 | Bandeau lumineux | OUI | "Type de luminaire" + "puissance" |  |  | 1 U | Type de luminaire (Réglette LED / Barrettes et bandes flexibles à LED) Puissance (Réglette : 40 W / 40 à 60 W / 60 à 82 W // Barrettes : 20 W / 20 à 36 W / 36 à 75 W)
| Robinetterie mitigeuse | OUI | Robinetterie mitigeuse
Cuvette WC
9.1 | Pack WC | OUI | Pack WC + "matériau" |  |  | 1 U | Matériau (Acier / Porcelaine / Céramique)
Robinet de puisage
9.1 | Robinet de puisage | OUI | Robinet de puisage ou d'arrosage en laiton |  |  | 1 U | -
| Vanne d'isolement avec purge | OUI | Vanne d'isolement avec purge
9.1 | Clapet antipollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | 1 U | -
Désinfection des réseaux et analyse
| Désinfection des réseaux et analyse | NON | S.O. |  |  | S.O. | -

## 16-CFO CFA
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Appelations fréquemment utilisées dans les FDES | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
BRANCHEMENT & DISTRIBUTION GENERALE
Branchements ENEDIS
Communs
10.6 | Transformateur | OUI | Transformateur |  |  | U
10.1 | Fourreau de protection polyéthylène | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public jors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
10.1 | Chemin de câbles en tôle perforée | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
| Encoffrement coupe-feu | OUI | Encoffrement coupe-feu
| Pénétrations & rebouchage | NON
11.1 | Câble de branchement entre coffret coupure TIPI et TGBT | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
11.1 | Câble de télérelève | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
| Comptage à puissance surveillée | OUI | Comptage à puissance surveillée
| Panneau de comptage à puissance surveillée | OUI | Panneau de comptage à puissance surveillée
| Organe de coupure et raccordement | OUI | Organe de coupure et raccordement
Bâtiments collectifs logements
10.1 | Fourreau de protection polyéthylène | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public jors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
10.1 | Chemin de câbles en tôle perforée | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
| Pénétrations & rebouchage | NON
10.1 | Câble de branchement bâtiment | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
10.5 | Motorisation des volets roulants | oui | Motorisation de volets roulants | - |  | U | - | -
11.1 | Câble de télérelève bâtiment | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
Colonnes montantes ENEDIS
| Pied de colonne | NON
10.6 | Colonne montante préfabriquée 400A | OUI | Nourrices, colonnes et colonnettes |  |  | ml
10.6 | Colonne montante de terre | OUI | Nourrices, colonnes et colonnettes |  |  | ml
| Bus télérelève | OUI | Bus télérelève
| Bornier de connexion EURIDIS | OUI | Bornier de connexion EURIDIS
| Concentrateurs | OUI | Concentrateurs
| Télérelève | OUI | Télérelève
| Calfeutrement | NON
Dérivations individuelles
Services généraux et gaines CFA
| Pénétrations & rebouchage | NON
10.1 | Câble d'alimentation sous fourreau et conduit rigide | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
10.1 | Câble de terre sous fourreau et conduit rigide | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
11.1 | Fourreau Téléphone | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble PTT 288 + "nombre de paires" |  |  | ml | Nombre de paires (14 paires / 56 paires / 112 paires)
11.1 | Fourreau Télévision | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble coaxial (TV/FM) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre ( 6,8 mm / 10 mm / 30 mm)
11.1 | Fourreau Réseau câblé opérateur | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Fourreau FFTH | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Fibre optique (Réseaux) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre (4 mm / 4 à 8,5 mm / 8,5 à 13,5 mm)
Logements
| Pénétrations & rebouchage | NON
10.1 | Câble d'alimentation sous fourreau et conduit rigide | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
10.1 | Câble de terre sous fourreau et conduit rigide | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
10.1 | Câble de télérelève en 2 paires sous fourreau | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
câble de télérelève
11.1 | Fourreau Téléphone | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble PTT 288 + "nombre de paires" |  |  | ml | Nombre de paires (14 paires / 56 paires / 112 paires)
11.1 | Fourreau Télévision | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble coaxial (TV/FM) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre ( 6,8 mm / 10 mm / 30 mm)
11.1 | Fourreau Réseau câblé opérateur | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Fourreau FFTH | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Fibre optique (Réseaux) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre (4 mm / 4 à 8,5 mm / 8,5 à 13,5 mm)
Commerces
| Pénétrations & rebouchage | NON
10.1 | Câble d'alimentation sous fourreau et conduit rigide | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
10.1 | Câble de terre sous fourreau et conduit rigide | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
10.1 | Câble de télérelève en 2 paires sous fourreau | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
câble de télérelève
11.1 | Fourreau Téléphone | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble PTT 288 + "nombre de paires" |  |  | ml | Nombre de paires (14 paires / 56 paires / 112 paires)
11.1 | Fourreau Télévision | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble coaxial (TV/FM) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre ( 6,8 mm / 10 mm / 30 mm)
11.1 | Fourreau Réseau câblé opérateur | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Fourreau FFTH | OUI | Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Fibre optique (Réseaux) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre (4 mm / 4 à 8,5 mm / 8,5 à 13,5 mm)
Comptages
Services généraux
| Panneau de comptage à puissance surveillée | OUI | Panneau de comptage à puissance surveillée
| Télérelève compteur à puissance surveillée | OUI | Télérelève compteur à puissance surveillée
Logements
| Pose compteur sur panneau comptage à puissance limitée dans GTL | OUI | Pose compteur sur panneau comptage à puissance limitée dans GTL
| Télérelève compteur | OUI | Télérelève compteur
Telecommunication
Branchement
| Pénétrations & rebouchage | NON
10.1 | Fourreau sous dallage pour opérateur | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
10.1 | Chemin de câbles en tôle perforée pour opérateur FT | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
10.1 | Chemin de câbles en tôle perforée pour opérateur FO | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
| Encoffrement coupe-feu | OUI | Encoffrement coupe-feu
11.1 | Raccordement local opérateurs au réseau FT | OUI | Fibre optique (Réseaux) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre (4 mm / 4 à 8,5 mm / 8,5 à 13,5 mm)
11.1 | Raccordement gaine FT bâtiment au local opérateurs | OUI | Fibre optique (Réseaux) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre (4 mm / 4 à 8,5 mm / 8,5 à 13,5 mm)
Raccordement logements collectifs
11.1 | Colonne montante FT | OUI | Fibre optique (Réseaux) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre (4 mm / 4 à 8,5 mm / 8,5 à 13,5 mm)
| Réglette France Telecom | OUI | Réglette France Telecom
10.1 | Raccordement GTL à la colonne montante | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
Raccordement commerces
| Fourreaux aiguillés | OUI | Fourreaux aiguillés
Raccordement installations techniques
10.1 | Ascenseur | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
10.1 | Chaufferie | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
11.1 | Transmetteur téléphoniques alarme incendie | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Transmetteur téléphoniques alarme technique | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
FTTH
| Pénétrations & rebouchage | NON
11.1 | Fourreau sous dallage pour opérateur | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
11.1 | Chemin de câbles en tôle perforée | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
| Fourreaux aiguillés | OUI | Fourreaux aiguillés
Télévision
Bâtiments collectifs logements
| Pénétrations & rebouchage | NON
11.1 | Fourreau sous dallage | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
11.1 | Chemin de câble spécifique avec couvercle pour raccordement au réseau câblé | OUI | Chemin de câble spécifique avec couvercle pour raccordement au réseau câblé |  |  |  | Absence de données environnementales
| Antenne terrestres | OUI | Antenne terrestres
| Antenne satellites | OUI | Antenne satellites
| Centrales d'amplification et de traitement | OUI | Centrales d'amplification et de traitement
10.1 | Commutateurs | OUI | Interrupteurs, inverseurs, commutateurs |  |  | U
10.1 | Colonne montante | OUI | Nourrices, colonnes et colonnettes |  |  | ml
10.1 | Raccordement GTL à la colonne montante | OUI | Câble coaxial (TV/FM) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre ( 6,8 mm / 10 mm / 30 mm)
10.1 | Mise à la terre | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
| Dossier d'ingénierie | NON
| Contrôle & Essais | NON
Commerces
| Fourreaux aiguillés | OUI | Fourreaux aiguillés
Prises de Terre et mise à la Terre
| Prise de terre bâtiment | OUI | Prise de terre bâtiment
| Borne principale de terre & barrette de coupure | OUI | Borne principale de terre & barrette de coupure
| Raccordement emplacement opérateur télécom | OUI | Raccordement emplacement opérateur télécom
| Raccordement colonne montante | OUI | Raccordement colonne montante
| Mises à la terre | OUI | Mises à la terre
| Liaisons équipotentielles | OUI | Liaisons équipotentielles
EQUIPEMENT DES SERVICES GENERAUX
Armoires de protection
| TGBT des services généraux communs | OUI | TGBT des services généraux communs |  |  |  |  | Outil de dimensionnement via ratio nombre de logements, avec ou sans commerce, surface commerciale référencant les appareils constituants (disjoncteurs, contacteurs, …)
10.1 | Raccordement TGBT | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
| Tableau des services généraux | OUI | Tableau des services généraux |  |  |  |  | Outil de dimensionnement via ratio nombre de logements, avec ou sans commerce, surface commerciale référencant les appareils constituants (disjoncteurs, contacteurs, …)
10.1 | Raccordement Tableau services généraux | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
| Pénétrations & rebouchage | NON
| Chemin de câble spécifique avec couvercle | OUI | Chemin de câble spécifique avec couvercle
10.1 | Fourreau sous dallage | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
Alimentations diverses
| Chemin de câble spécifique avec couvercle | OUI | Chemin de câble spécifique avec couvercle
| Pénétrations & rebouchage | NON
| Crosse passe-câble | OUI | Crosse passe-câble
11.1 | Attente station de réception TV | OUI | Câble coaxial (TV/FM) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre ( 6,8 mm / 10 mm / 30 mm)
11.1 | Attente ampli TV | OUI | Câble coaxial (TV/FM) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre ( 6,8 mm / 10 mm / 30 mm)
11.1 | Attente transmetteur téléphonique | OUI | Câble PTT 288 + "nombre de paires" |  |  | ml | Nombre de paires (14 paires / 56 paires / 112 paires)
11.1 | Attente onduleur box opérateur fibre optique + PC | OUI | Fibre optique (Réseaux) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre (4 mm / 4 à 8,5 mm / 8,5 à 13,5 mm)
|  |  | Prise de courant faible |  |  | U
11.1 | Attente emplacement technique opérateurs Télécom | OUI | Câble PTT 288 + "nombre de paires" |  |  | ml | Nombre de paires (14 paires / 56 paires / 112 paires)
11.1 | Attente tableau d'alarmes techniques | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Attente tableau repport d'alarmes techniques | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Attente Contrôle d'accès | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Attente Chaufferie | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
| Coffret DTU chaufferie | OUI | Coffret DTU chaufferie
11.3 | Attente extracteur parking | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
11.3 | Attente armoire VMC en sous sol | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
11.3 | Attente extracteur VMC en terrasse | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
11.3 | Attente pompe de relevage | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
11.3 | Attente porte parking | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
11.3 | Attente thermostat d'ambiance | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
Distribution
| Pénétrations & rebouchage | NON
10.1 | Chemin de câbles en tôle perforée | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
10.1 | Fourreau sous dallage | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
10.1 | Conduit isolant rigide | OUI | Conduit (gaine ICTA de diamètre 32 mm) |  |  | ml
| Conduit métallique rigide | OUI | Conduit métallique rigide
10.1 | Boite de dérivation | OUI | Boite de dérivation |  |  | U
10.1 | Câblage circuit éclairage intérieur | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
10.1 | Câblage prise de courant de service | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
Appareillages terminaux
10.3 | Commande éclairage locaux techniques | OUI | "type d'appareillage" |  |  | U | Type d'appareillage (Interrupteurs / Détecteurs de présence)
10.1 | Prise de courant dans locaux techniques et gaines pallières tous niveaux | OUI | Prise de courant faible |  |  | U
Eclairage locaux communs
10.3 | Luminaire type X | OUI | "Type de luminaire" + "puissance" |  |  | U | Type de luminaire (Appliques murales linéaires intérieures fonctionnelles / Hublots intérieurs LED / Luminaires intérieurs étanches / Luminaire étanche IP>54) Puissance (P=14W / P=14 à 34W / P=34 à 54W // P=13W // P=14W / P=14 à 35W / P=35 à 54W // P=18W / P=18 à 32W / P=32 à 56W)
10.3 | Gestion des commandes d'éclairage | NON
10.3 | Commande éclairage locaux communs | OUI | "type d'appareillage" |  |  | U | Type d'appareillage (Interrupteurs / Détecteurs de présence)
| Relayage | OUI | "type de relais" |  |  | U | Type de relais (Différentiel / Temporisé)
Eclairage extérieur
10.4 | Luminaire type Y | OUI | "Type de luminaire" + "puissance" |  |  | U | Type de luminaire (Luminaires extérieurs de balisage à encastrer dans le sol ou les murs / Bornes extérieures décoratives) Puissance (P=2x24 W / P=2x24 à 2x54W // P=18W / P=18 à 36W / P=36 à 42W)
10.4 | Candélabre | OUI | Mât de candélabre + "hauteur" |  |  | U | Hauteur (3 m / entre 3 et 6 m / entre 6 et 12 m)
|  |  | Crosse de candélabre + "hauteur" |  |  | U | Hauteur (0,5 m / entre 0,5 et 1 m / entre 1 et 1,5 m)
10.4 | Supports divers pour luminaire extérieur | OUI | Supports divers pour luminaire extérieur |  |  | U | S.O.
10.4 | Horloge / programmateur électronique | OUI | "type d'appareillage" |  |  | U | Type d'appareillage (Interrupteurs crépusculaires / Inters horaires)
Eclairage de sécurité
10.2 | BAES | OUI | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (B.A.E.S) |  |  | U
10.2 | Câblage | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
| BAPI | OUI | BAPI
Contrôle d'accès
| Pénétrations & rebouchage | NON
11.3 | Platine PMR anti-vandale vidéophone à défilement de noms | OUI | Portiers vidéo |  |  | U
| Dérivateurs d'étages | OUI | Dérivateurs d'étages
| Décodeurs vidéo de niveau | OUI | Décodeurs vidéo de niveau
11.3 | Câblages vidéophonie | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.3 | Platine anti-vandale avec lecteur de proximité | OUI | Lecteur de proximité RFID pour contrôle d'accès |  |  | U
| Platine anti-vandale digicode | OUI | Platine anti-vandale digicode
11.3 | Centrale de contrôle d'accès avec système d'encodage, logiciel, alimentation secourue | OUI | Centrales d'alarme |  |  | U
|  |  | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
| Contrôleurs de portes y compris alimentation secourue | OUI | Contrôleurs de portes y compris alimentation secourue
11.3 | Modem y compris sur ligne télécom | OUI | Répartiteurs signalisation / détection (répartiteur téléphonique) |  |  | U
|  |  | Câble PTT 288 + "nombre de paires" |  |  | ml | Nombre de paires (14 paires / 56 paires / 112 paires)
11.1 | Source de remplacement TBT secourie | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Alimentatin TBT pour verrous électriques y compris relais | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
|  |  | Relais différentiel |  |  | U
| Bouton poussoir PMR commande d'ouverture de porte y compris raccordement | OUI | Bouton poussoir PMR commande d'ouverture de porte y compris raccordement
| Commande à distance d'ouverture des portes | OUI | Commande à distance d'ouverture des portes
11.1 | Câblage contrôle d'accès | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
| Badge de proximité pour chaque occupant du logement | OUI | Badge de proximité pour chaque occupant du logement
| Mise en service, essais, formation | NON | Mise en service, essais, formation |  |  |  | -
| Assistance techniques | NON | Assistance techniques |  |  |  | -
Désenfumage circulations
Tableau prinicipal désenfumage
| Tableau UTH.Pack | OUI | Tableau UTH.Pack |  |  |  |  | Outil de dimensionnement avec ratio surface désenfumée pour sélection appareillages tableau
10.1 | Alimentation | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
Interface
| Interfaces de désenfumage | OUI | Interfaces de désenfumage
| Interfaces non-stop ascenseur y compris toutes sujétions d'asservissement | OUI | Interfaces non-stop ascenseur y compris toutes sujétions d'asservissement
11.1 | Bus | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Alimentation interface déportée | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
Détecteurs automatiques d'incendie
10.2 | Détecteurs automatiques d'incendie dans les circulations | OUI | Détecteurs de fumées |  |  | U
10.2 | Raccordement DAI | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
Déclencheurs manuels
| Déclencheurs manuels avec capot | OUI | Déclencheurs manuels avec capot
10.2 | Raccordement DM | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
Report d'alarme
10.2 | Transmetteur téléphonique + raccordement FT | OUI | Répartiteurs signalisation / détection (répartiteur téléphonique) |  |  | U
|  |  | Fibre optique (Réseaux) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre (4 mm / 4 à 8,5 mm / 8,5 à 13,5 mm)
Désenfumage cage d'escaliers
| Système DAD pour commande désenfumage escalier | OUI | Système DAD pour commande désenfumage escalier
Désenfumage circulations
| Grille et volet d'amenée d'air | OUI | Grille et volet d'amenée d'air
| Grille et volet d'évacuation | OUI | Grille et volet d'évacuation
| Asservissement Volets | OUI | Asservissement Volets
| Report de positions DAS de désenfumage | OUI | Report de positions DAS de désenfumage
| Commande et asservissement | OUI | Commande et asservissement
10.1 | AlimentatiOn TBT pour verrous électriques y compris relais | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
Canalisations
10.1 | Chemin de câbles en tôle perforée | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
10.1 | Conduit isolant rigide | OUI | Conduit (gaine ICTA de diamètre 32 mm) |  |  | ml
| Conduit métallique rigide | OUI | Conduit métallique rigide
10.1 | Boite de dérivation | OUI | Boite de dérivation |  |  | U
| Calfeutrement | NON
Assistances techniques
| Mise en service, essais, formation | NON
| Assistances techniques aux opérations de réception | NON
Installation en attente pour IRVE (Recharge de véhicules électriques)
| Réservations pour un équipement ultérieur de l'ensemble des places de parking y compris fourreaux, chemins de câbles, etc | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
|  |  | Chemins de câble fil |  |  | ml
Alarmes techniques
| Centrales d'alarme | OUI | Centrales d'alarme
11.1 | Raccordements sur équipements | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | ml | Protocole (1G / 10G)
11.1 | Canalisations | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
| Ronfleur | OUI | Ronfleur
| Tableau de report | OUI | Tableau de report
11.1 | Transmetteur téléphonique | OUI | Répartiteurs signalisation / détection (répartiteur téléphonique) |  |  | U
11.1 | Raccordement transmetteur sur ligne FT, box opérateur fibre et sur interface GSM | OUI | Fibre optique (Réseaux) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre (4 mm / 4 à 8,5 mm / 8,5 à 13,5 mm)
10.2 | Report des alarmes vers exploitant | NON
| Mise en service, essais, formation | NON
EQUIPEMENT LOGEMENTS
Gaine Technique Logement
10.6 | ETEL avec GTL comprenant panneau de contrôle, tableau de répartition, mesure des consommations, coffret DTI, tableau de communication, schéma | OUI | S.O. |  |  | S.O. |  | Outil de dimensionnement avec ratio par type de logement, d'équipements, …
Câblage - Appareillage - Point d'éclairage - Alimentations Diverses - Sonnaire - Mise à la Terre - DAAF
Câblage Courants Forts
10.1 | Fourreaux encastrés | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
10.1 | Boite de dérivation | OUI | Boite de dérivation |  |  | U
10.1 | Conducteurs | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
Câblage VDI / TV
10.1 | Fourreaux encastrés | OUI | Fourreaux de protection en PE pour un réseau d'alimentation électrique dans le domaine public hors creusement et comblement de la tranchée |  |  | ml
10.1 | Câble grade TV3 | OUI | Câble coaxial (TV/FM) + "diamètre" |  |  | ml | Diamètre ( 6,8 mm / 10 mm / 30 mm)
Appareillages Courants Forts
10.3 | Détecteur de présence | OUI | Détecteurs de présence |  |  | U
10.3 | Interrupteur simple allumage | OUI | Interrupteurs |  |  | U
10.3 | Interrupteur va et vient | OUI | Interrupteurs |  |  | U
10.3 | Bouton poussoir sur télérupteur | OUI | Interrupteurs |  |  | U
| Prise de courant 2x32A | OUI | Prise de courant 2x32A
10.1 | Prise de courant 2x16A | OUI | Prise de courant fort |  |  | U
| Socle prise de courant 2x16A | OUI | Socle prise de courant 2x16A
11.1 | Prises de communication VDI & TV | OUI | Prise de courant faible |  |  | U
11.1 | Prise RJ45 grade 3TV catégorie 6a | OUI | Prise de courant faible |  |  | U
| Cordon balun | OUI | Cordon balun
Points d'éclairage
| Dispositif de connections pour luminaire (DCL) avec lampe LED | OUI | Dispositif de connections pour luminaire (DCL) avec lampe LED
10.3 | Luminaire étanche classe 2 pour lavabo et évier | OUI | Luminaire étanche IP>54 + "puissance" |  |  | U | Puissance (P=18 W / P=18 à 32 W / P=32 à 56 W)
Alimentations diverses
11.1 | Alimentation thermostat d'ambiance | OUI | Câble de communication en cuivre + "protocole" |  |  | m | Protocole (1G / 10G)
Sonnerie
10.1 | Sonnerie avec transfo TBT | OUI | Carillons et sonneries |  |  | U
Détecteur autonome avertisseur de fumées
10.2 | DAAF | OUI | Détecteurs de fumée |  |  | U

## 17-Photovoltaïque
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Appelations fréquemment utilisées dans les FDES | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Mise à la terre
13 | Fourniture, pose et câblage de toutes les liaisons équipotentielles | OUI | Câblage liaisons équipotentielles |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
13 | Liaisons d'équipotentialité de toute la centrale | OUI | Câblage liaisons équipotentielles |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
Raccordement au réseau électrique
13 | Chemin de câble capoté, fourreaux IK10, soffite CF | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
13 | Liaisons BT du coffret AC en R+1 de l'extension vers le TGBT au RdC du bâtiment existant | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV + "section" |  |  | ml | Section ( 5 mm² / de 5 à 120 mm² / de 120 à 240 mm²)
13 | Pénétrations des locaux traversés & rebouchages soignés | non
Structure de supportage des panneaux
13 | Rail de supportage | OUI | Rail de supportage
13 | Plots soudés à l'étanchéité | OUI | Plots soudés
Modules photovoltaïques
13 | Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques Pu=400Wc suivant CCTP | OUI | Panneaux photovoltaïque |  |  | m² | surface puissance technologie (monochristallin, polychristallin, amorphe..)
Onduleur
13 | Onduleur | OUI | onduleur |  |  |  | type d'onduleur (triphasé, synchrones…) Puissance onduleur
13 | Passage des câbles depuis la toiture vers l’armoire DC (yc raccordement des chaines de panneaux en toiture, compris toutes connectiques agréées fabricant) | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
13 | Chemins de câble avec protection anti-UV sur tout le parcours | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml
13 | Câblage de la partie courant continu | OUI | Câblage |  | ml |  | section haute tension / basse tension
13 | Connecteur DC | OUI | connecteur |  |  | U | Section conductrice (mm²)
13 | Dispositif de protection et de sectionnement DC (yc coffret, interrupteur, protection des chaînes) | OUI | Interrupteur/sectionneur |  |  | U
13 | Dispositif de protection et de sectionnement AC (yc coffret) | OUI | Interrupteur/sectionneur |  |  | U
13 | Parafoudre (yc coté DC et AC) | OUI | Parafoudre |  |  | U
13 | Câblage entre modules et coffret DC | OUI | Câblage |  |  | ml | section haute tension / basse tension