## Consignes
Consignes pour l'Outil "DPGF" - Maison individuelle
Présentation de l'outil | Lots constructifs
Ce document est un outil d'aide à la rédaction de DPGF pour favoriser la saisie exhaustive d'une étude ACV. | Terrassement
Il peut servir à titre informatif uniquement ou bien de support, de modèle pour la rédaction de "DPGF". | VRD
La classification des produits selon la RE2020 est donnée à titre informatif. | Gros œuvre
Charpente-couverture-zinguerie
Fonctionnement de l'outil | Etanchéité
Pour chaque lot référencé, une liste de produits la plus complète possible est détaillée. | Menuiseries
Les unités, les descriptions utiles et idéales pour l'étude ACV sont proposées pour chaque produit. | Escalier
Des lignes blanches sont à la disposition de l'équipe de MOE pour complété directement les quantitatif dans ce fichier Excel | Platerie Isolation
Chaque nouvelle ligne blanche correspond ainsi à un nouveau type de produit, dont les caractéristiques sont distinctes au | Revêtement sol, murs et faience
regard des descriptions du produit attendu (colonne H). Ex: Une fenêtre 1 vantail 2V en PVC 140x120 devra être dissociée | Revêtement de façades
d'une fenêtre 2 vantaux 2V en PVC 140x120. | Electricité
Il est possible d'ajouter autant de nouvelles lignes blanches que souhaité en insérant une nouvelle ligne. | CVC
Sanitaire
Colonne "Outil Ratio/configurateur/calculateur" | PV
Des outils sont proposés lorsque l'unité fréquemment utilisée dans les FDES est éloignée de celle fréquemment utilisée
dans les DPGF usuels. Ces outils donnent ainsi la formule à suivre pour convertir -si souhaité- le produit dans l'unité désirée pour exploiter la donnée environnementale
Cette colonne renvoie également vers des outils mis à disposition pour créer des fiches FDES, par exemple les configurateurs pour le béton ou le bois. Cette colonne sera complété en fonction des futurs outils mis à disposition.
Vigilance /!\
Les descriptions attendues sont parfois très complète et détaillée : il s'agit d'un cas idéal pour la saisie ACV.
La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité, lorsqu'elles sont connues.
Bonnes pratiques
Un configurateur est à utiliser lorsque la décomposition d'un élément ne permet pas de connaître la quantité de matière employée.
Les unités décrites dans les DPGF sont à convertir lorsque cela est nécessaire pour qu'elles correspondent aux "unités fréquemment utilisées dans les FDES" (colonne H).
Pour désigner un élément dans les DPGF, il est préférable d'expliciter les éléments attendus dans la colonne I.
Les éléments à la charge du client doivent apparaître dans les DPGF . (ou Préciser lorsque les éléments sont à la charge du client).
Bien organiser les DPGF selon la classification de la méthode RE2020.
Utiliser le lexique préciser dans la colonne "désignation" pour nommer les produits.
Quantifier quand cela est nécessaire, l'unité fonctionnelle désignée (exemple : "peinture inclue sous couches", combien ?)
Préciser dans la désignation des produits, les éléments saisis dans les configurateurs (provenance, marque, matériaux…)
Etablir un DPGF par bâtiment.

## Description_fichier
BAO & DPGF - MAISONS INDIVIDUELLES
2021-12-15
Lots constructifs
Terrassement
VRD
Gros œuvre
Charpente-couverture-zinguerie
Etanchéité
Menuiseries
Escalier
Platerie Isolation
Revêtement sol, murs et faience
Revêtement de façades
Electricité
CVC
Sanitaire
PV

## Terrassement
Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue | Outil de quantification
TERRASSEMENT
Chantier | Décapage de terre végétale |  |  | oui | m3
Chantier | Remise en place de terre |  |  | oui | m3
Note on H3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté

## VRD
Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | Unité | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
1.3 | Aire de stationnement extérieures | Aire de stationnement extérieures |  |  | oui | m² | Nature (béton désactivé, enrobés, pierre…)
Stockage
1.2 | Cuve de récupération | Cuve de récupération |  |  | oui | L | Nature (Béton, Acier, PP, PE…) Capacité en L
1.2 | Pompe | Pompe |  |  | oui | U | Puissance Type (immergé ou non)
Réseaux évacuation et assainissement (EP & eaux usées)
1.1 | Gaine-fourreau | Gaine-fourreau |  |  | oui | ml | Nature (PE, PVC…) Type : individuel (autonome) ou collectif (réseau public)
1.1 | Evacuation (Tuyaux) | Tuyaux |  |  | oui | ml
1.1 | Regard de visite | Regard de visite |  |  | oui | ml
Réseaux adduction d'eau
1.1 | Gaine-fourreau | Gaine-fourreau |  |  | oui | ml | Nature (PE, PVC…)
Raccordement de 15m EAU
1.1 | Alimentation (Tuyaux) | Tuyaux |  |  | oui | ml
Réseaux adduction du gaz
1.1 | Gaine-fourreau | Gaine-fourreau |  |  | oui | ml | Nature (PE, PVC…)
1.1 | Tuyaux | Tuyaux |  |  | oui | ml
Réseau de communication
1.1 | Gaine-fourreau | Gaine-fourreau |  |  | oui | ml | Nature (PE, PVC…)
Raccordement de 15m PTT
1.1 | Câble | Câble |  |  | oui | ml
Réseau électrique
1.1 | Gaine-fourreau | Gaine-fourreau |  |  | oui | ml | Nature (PE, PVC…)
Raccordement de 15m EDF
1.1 | Câble | Câble |  |  | oui | ml
Note on G3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté
Note on I3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté

## Gros oeuvre
Bonnes pratiques : | Indiquer le type de fondation Lorsqu'il y a présence de béton, indiquer : sa localisation, le type & le dosage, (la quantité de ferraillage) ainsi que l'épaisseur (pour une dalle par exemple). Indiquer si présence rupteurs/planelle (+ marque et référence)
| Classification RE2020 | Element DPGF | Elément | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
Fondations
| 2.1 | Semelle filante | Semelle filante |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton fondation |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage fondation HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage fondation TS |  |  | kg
| 2.1 | Puits, Micro-Pieux | Puits, Micro-Pieux |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 2.1 | Pieux | Pieux |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Métallique à visser |  |  | U
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 2.1 | Radier | Radier |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 2.1 | Elevation soubassement | Elevation soubassement |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation
|  |  | Béton banché |  |  | m3
Bloc béton à bancher
MACONNERIE :
|  |  | Bloc béton |  |  | m²
|  |  | Chaînages |  |  | kg
|  |  | Béton |  |  | m3
| 2.1 | Etanchéité soubassement (imperméabilisation) | Imperméabilisation |  | oui
|  |  | Enduit bitumeux |  |  | m²
|  |  | Membrane |  |  | m²
| 2.1 | Drainage périphérique | Drainage périphérique |  | oui
|  |  | Géotextile |  |  | m
|  |  | Tuyau |  |  | m
|  |  | Gravier |  |  | m3
| 2.1 | Drainage soubassement | Drainage soubassement |  | oui
|  |  | Gravier |  |  | m3
| 2.1 | Mur de soutènement | Mur de soutènement |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation
|  |  | Béton banché |  |  | m3
MACONNERIE :
|  |  | Bloc béton |  |  | m²
|  |  | Chaînages |  |  | kg
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Bloc béton à bancher |  |  | m²
|  |  | Roche |  |  | kg
| 2.1 | Longrines | Longrines |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 2.1 | Hérisson | Hérisson |  | oui
|  |  | Gravier |  |  | m3
| 2.1 | Géothermie | Géothermie |  | oui
|  |  | Sonde |  |  | m
|  |  | Puits |  |  | m
Murs/structures enterrés
| 2.2 | Poteaux | Poteaux |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
Acier HA
|  |  | Acier TS |  |  | kg
| 2.2 | Poutres | Poutres |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
Acier HA
|  |  | Acier TS |  |  | kg
| 2.2 | Dalle | Dalle |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 2.2 | Mur sous-sol ou mur entérré |  |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation
|  |  | Béton banché |  |  | m3
MACONNERIE :
|  |  | Bloc béton |  |  | m²
|  |  | Chaînages |  |  | kg
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Bloc béton à bancher |  |  | m²
| 2.2 | Etanchéité soubassement (imperméabilisation) | Imperméabilisation |  | oui
|  |  | Enduit bitumeux |  |  | m²
|  |  | Membrane |  |  | m²
| 2.2 | Rampe extérieure accès véhicule | Rampe extérieure accès véhicule |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation
|  |  | Dalle béton armée |  |  | m3
|  |  | Asphalte |  |  | m²
|  |  | Gravier, concassé |  |  | m3
|  |  | Pavés |  |  | m²
|  |  | Géotextile |  |  | m²
| 2.2 | Escalier sous-sol | Escalier sous-sol |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation
|  |  | Béton |  |  | m
|  |  | Gravier, concassé |  |  | m3
|  |  | Bois |  |  | m²
Planchers/Dalles
| 3.1 | Poutrelles plancher bas | Poutrelles plancher bas |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 3.1 | Dalle de compression plancher bas | Dalle de compression plancher bas |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 3.1 | Hourdis plancher bas | Hourdis plancher bas |  | oui | m² | Nature (isolant, béton…)
| 3.2 | Poutrelle | Poutrelle |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 3.2 | Chainages horizontaux | Chainages horizontaux |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation Diamètre
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 3.1 | Solives | Solives |  | oui | m3 | Nature du bois Dimensions
| 3.1 | Contreventement | Contreventement |  | oui | m² | Nature (OSB, contreplaqué…) Epaisseur des plaques
| 3.7 | Isolant sous dalle | Isolant sous dalle |  | oui | m²
Balcon
| 3.1 | Dalle balcon solidaire | Dalle balcon solidaire |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 3.1 | Ossature métallique balcon désolidarisé | Ossature métallique balcon désolidarisé |  | oui | kg
Poutre et structure métallique
| 3.1 | Ossature bois balcon désolidarisé | Ossature bois balcon désolidarisé |  | oui | kg
Poutre et structure bois
Poutres
| 3.2 | Linteaux | Linteaux |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation Dimensions
|  |  | Préfabriqué |  |  | m
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 3.2 | Poutre | Poutrelle |  | oui |  | Nature (béton ou bois) Si béton : type + dosage + localisation Acier : localisation Dimensions
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
|  |  | Bois |  |  | m3
Elevation
| 3.3 | Elevations traditionnelles | Elevations traditionnelles |  | oui |  | épaisseur des blocs béton
|  |  | Bloc béton, Bloc béton à bancher, Brique, Pierre ponce, Béton cellulaire |  |  | m²/m3
|  |  | Béton (blocs béton à bancher) |  |  | m3
| 3.3 | Chainages verticaux | Chainages horizontaux |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation Diamètre
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 3.7 | Rupteurs | Rupteurs |  | oui | m
| 3.7 | Planelles | Planelles |  | oui | m
| 3.4 | Refends | Refends |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
| 3.5 | Poteaux | Poteaux |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation Acier : localisation
|  |  | Béton |  |  | m3 | Acier : localisation
|  |  | Acier ferraillage HA |  |  | kg
|  |  | Acier ferraillage TS |  |  | kg
|  |  | Bois |  |  | m3
| 3.6 | Escalier extérieur | Escalier extérieur |  | oui |  | Béton : type + dosage + localisation
|  |  | Bois |  |  | m
|  |  | Béton |  |  | m
|  |  | Métal |  |  | m
| 3.8 | Appuis | Appuis |  | oui | m | Dimensions/Epaisseur
|  | Isolation par l'éxtérieur | Isolation par l'éxtérieur |  | oui | m²
| 3.8 | Seuils | Seuils |  | oui | m | Dimensions/Epaisseur
Ossature bois : Façades
|  | Montant |  |  | oui | m² | Epaisseur Type de bois
|  | Lisse basse |  |  | oui
|  | Contreventement |  |  | oui | m² | Nature (OSB, contreplaqué…) Epaisseur des plaques
|  | Bardage + tasseau pour le fixer | à comptabiliser dans lot revêtement de façade
|  | Pare-pluie/Pare-vapeur | à comptabiliser dans lot étanchéité

## Charpente-Couverture-Zinguerie
Bonnes pratiques : | Indiquer le type de charpente (industrielle, traditionelle…) Indiquer l'essence de bois Indiquer la marque et la référence des tuiles (et autres revêtments)
| Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
CHARPENTE
|  | A préciser (industrielle, traditionelle…) | A préciser : |  | oui | m3 | Nature (bois, métallique …) - si bois, préciser la nature du bois
|  | Arbalétrier | Arbalétrier |  | oui | m3
|  | Solive | Solive |  | oui | m3
|  | Liteau | Liteau |  | oui | m3
|  | Panne | Panne |  | oui | m3
|  | Chevrons | Chevrons |  | oui | m3
TOITURE TERRASSE
|  | Revêtement TT | Revêtement TT |  | Oui
|  |  | Granulats |  |  | m3
|  |  | Dalle sur plots |  |  | m²
|  |  | Lame de terrasse sur plots |  |  | m²
|  | Toiture végétalisée |  |  | oui
|  |  | Drainage |  |  | m3
|  |  | Substrat |  |  | m3
|  |  | Film polyéthylène |  |  | m²
COUVERTURE
|  | Tuiles | Tuiles |  | oui | m² | Nature (terre cuite, béton…) Type (plate, canal, …) Dimensions
|  | Revêtement métallique | Revêtement métallique |  | oui
|  | Isolant extérieur (type sarking) | Isolant extérieur (type sarking) |  | oui | m²
|  | Ardoises | Ardoises |  | oui | m²
ZINGUERIE
|  | Goutière | Goutière |  | oui | ml | Nature (aluminium…)
|  | Descente | Descente |  | oui | ml | Nature (PVC…)
|  | Dauphins | Dauphins |  | oui | ml | Nature (fonte…)
|  | Naissances | Naissances |  | non | U
|  | Fonds de gouttières | Fonds de gouttières |  | non | U
|  | Angles de gouttières | Angles de gouttières |  | non | U
Note on F3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté
Note on H3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté

## Menuiseries
Bonnes pratiques : | Indiquer la nature, la marque et la référence des produits Indiquer le nombre de vitrage Indiquer le type de gestion des fermetures
| Classification RE2020 | Element DPGF | Elements | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
| 6.2 | Stores | Stores |  | oui | m²
| 6.2 | Volets battants | Volets battants |  | oui | m²
| 6.2 | Persiennes | Persiennes |  | oui | m²
| 6.2 | Volets roulants | Volets roulants |  | oui | m² | Nature Gestion (manuelle, électrique, automatique) Dimensions (largeur x hauteur)
Menuiseries extérieures
| 6.2 | Portes fenetres | Portes fenetres |  | oui | m² | Nature (bois, alu, PVC…) Nombre de vantaux Dimensions (largeur x hauteur) Type (battant, coulissant…) Nombre de vitrage (double, triple)
| 6.2 | Fenetres | Fenetres |  | oui | m² | Nature (bois, alu, PVC…) Nombre de vantaux Dimensions (largeur x hauteur) Type (battant, coulissant…) Nombre de vitrage (double, triple)
| 6.2 | Portes | Portes |  | oui | m² | Nature Dimensions (largeur x hauteur) Usage (entrée, garage, service..)
| 6.2 | Porte de garage | Porte de garage |  | oui | m² | Nature Dimensions (largeur x hauteur) Type (basculante ou sectionnelle) Gestion (manuelle ou électrique)
Menuiseries intérieures
| 5.1 | Portes | Portes |  | oui | m² | Nature Dimensions (largeur x hauteur)

## Etanchéité
Bonnes pratiques : | Indiquer la marque et la référence des produits
| Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
Soubassement
|  | Membrane |  |  | Oui | m²
|  | Enduit bitumineux |  |  | Oui | m²
Mur
| 5.2 | Pare pluie | Pare pluie |  | Oui | m²
| 5.2 | Pare vapeur | Pare vapeur |  | Oui | m²
Toiture
|  | Closoir | Closoir |  | Oui | ml
|  | Solin | Solin |  | Oui | ml | Nature (Aluminum…)
|  | Film sous-toiture | Film sous-toiture |  | Oui | m²
Toiture terrasse
|  | Membrane étanchéité | Membrane étanchéité |  | Oui | m²
Sol
|  | Etanchéité |  |  | Oui
Note on F3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté
Note on H3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté

## Escalier
Bonnes pratiques : | Indiquer la marque et la référence des produits Indiquer les dimensions, la nature et le type
| Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
ESCALIER
| 3.6 | Escalier | Escalier |  | Oui | ml | Matériaux (bois, acier…) Si bois, préciser nature Type (droit, 1/4 tournant …) Largeur de passage [m] Hauteur sous plafond [m]
| 3.6 | Garde corps | Garde corps |  | Oui | ml | Nature (acier, bois,…)
| 3.6 | Lisse sous limon | Lisse sous limon |  | Non | ml

## Platerie Isolation
Bonnes pratiques : | Indiquer le type, l'épaisseur, la localisation, la marque et la référence des produits
| Classification RE2020 | Element DPGF | Eléments | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
Doublage plafond
| 5 | Plaque de platre | Plaque de platre |  | Oui | m² | Dimensions : (largeur x hauteur) Epaisseur (BAXX) Type (hydrofuge, résistante au feu…)
| 5 | Isolant | Isolant plafond |  | Oui | m² | Type (laine de verre, roche…) Rouleau ou plaque Epaisseur et/ou résistance
|  |  | ISOLATION + LOCALISATION + TYPE + ROULEAU/PLAQUE/PROJETE + R/Ep + MARQUE + MODELE + REFERENCE : Isolation en plafond par laine minérale projetée R=10 Ep=45 SUPAFIL LOFT 045 KNAUF | 79.41
Doublage mur
| 5 | Plaque de platre | Plaque de platre |  | Oui | m² | Dimensions : (largeur x hauteur) Epaisseur (BAXX) Type (hydrofuge, résistante au feu…)
| 5 | Cloison de distribution | Cloison de distribution |  | Oui | m²
|  |  | Cloison de distribution en placostil de 72 mm avec film polyane en remontée | 49.26
|  |  | Cloison de distribution en placostil de 72 mm HYDROFUGE avec film polyane en remontée | 59.51
|  |  | Cloison (entre maison et garage) 120 mm d'ép, 100mm LdV + 2 plaques de BA13 avec film polyane en remontée | 19.42
| 5 | Isolant | Isolant mur |  | Oui | m² | Type (laine de verre, roche…) Rouleau ou plaque Epaisseur et/ou résistance
Cloison de doublage placostil y compris LdV GR140
Isolant sol
| 5 | Isolant | Isolant sol |  | Oui | m² | Type (laine de verre, roche…) Rouleau ou plaque Epaisseur et/ou résistance
|  |  | ISOLATION + LOCALISATION + TYPE + ROULEAU/PLAQUE/PROJETE + R/Ep + MARQUE + MODELE + REFERENCE : Isolation de sol par TMS ép. 120 R=5.55 sur surface habitable | 71.39
Support
| 5 | Rail | Rail |  | Oui | ml | Localisation (mur, plafond…)
| 5 | Montant | Montant |  | Oui | ml
| 5 | Fourrure | Fourrure |  | Oui | ml
| 5 | Suspente | Suspente |  | Oui | U
| 5 | Eclisse | Eclisse |  | Oui | U

## Revêtement sol-murs-faience
Bonnes pratiques : | Indiquer les dimensions, la nature, la marque et la référence des produits
| Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
REVETEMENT DE SOL
| 7.1 | Carrelage | Carrelage |  | oui | m² | Nature Epaisseur SURFACE
|  |  | Carrelage 20x20 ou 30x30, posé sur chapes, pose droite y compris toutes sujetions pour joints, coupes | 70
| 7.1 | Chape | Chape |  | oui | m² | Epaisseur Nature Type SURFACE
| 7.1 | Parquet | Parquet |  | oui | m² | Nature SURFACE
| 7.1 | Linoléum | Linoléum |  | oui | m² | SURFACE
| 7.1 | Autres revêtements de sol | Autres revêtements de sol |  | oui | m² | Type SURFACE
| 7.1 | Colle | Colle |  | oui | m² | SURFACE
REVETEMENT DE MUR ET PLAFONDS
| 7.1 | Plinthes | Plinthes |  | oui | ml | Nature (bois, PVC, carrelage…) Epaisseur Hauteur LONGUEUR
|  |  | Plinthes assorties au carrelage prévu, collées sur les cloisons | 34.41
| 7.2 | Faïence | Faïence |  | oui | m² | Nature Epaisseur SURFACE
|  |  | Faience autour des baignoire, lavabo, bidet | 10
| 7.2 | Peinture | Peinture |  | oui | m² | Localisation Type (acqueuse, minérale…) Nombre de couches SURFACE
| 7.2 | Moyen de fixation | Moyen de fixation |  | oui | m² | Type SURFACE
|  |  | Colle carrelage | 70
| 7.2 | Etanchéité | Etanchéité |  | oui | m² | Type SURFACE
Note on F3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté
Note on H3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté

## Revêtement de façades
Bonnes pratiques : | Indiquer la nature, la marque et la référence des produits
| Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
FACADES
| 6.1 | Enduit façade | Enduit façade |  | Oui | m² | Nature
| 6.1 | Baguette de finitions | Baguette de finitions |  | Oui | ml | Nature Dimensions
| 6.1 | Profilés pour enduits | Profilés pour enduits |  | Oui | ml | Nature Dimensions
| 6.1 | Enduit tableaux menuiseries | Enduit tableaux menuiseries |  | Oui | m² | Nature
| 6 | Bardage | Bardage |  | Oui | m² | Nature
| 6 | Ossature bardage | Ossature bardage |  | Oui | m² | Nature
Note on F3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté
Note on H3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté

## Electricité
Bonnes pratiques : | Indiquer le détail du tableau électrique Indiquer la marque et la référence des produits
| Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
RESEAU ELECTRIQUE
| 10.3 | Interrupteurs | Interrupteurs |  | oui | U | Type (simple/double allumage, va-et-vient)
| 10.3 | Prise de courant | Prise de courant |  | oui | U | Type (16A,20A,32A...)
Prise de courant 16A+T
| 11.1 | Prise RJ45 | Prise RJ45 |  | oui | U
| 10.3 | Prise TV | Prise TV |  | oui | U
| 10.3 | Point lumineux | Point lumineux |  | oui | U
| 10.1 | Câble | Câble |  | oui | ml | Section Nature Localisation LONGUEUR
|  | Boite de dérivation | Boite de dérivation |  | oui | U
| 10.5 | Alimentation volets roulants | Alimentation volets roulants |  | oui | U
| 10.2 | Parafoudres | Parafoudres |  | oui | U
| 10.2 | Liaisons équipotentielles | Liaisons équipotentielles |  | oui | U
TABLEAU ELECTRIQUE
| 10.6 | Dijoncteur différentiel | Dijoncteur différentiel |  | oui
| 10.6 | Disjoncteur divisionnaire | Disjoncteur divisionnaire |  | oui
| 10.6 | Microdisjoncteurs | Microdisjoncteurs |  | oui | U
| 10.2 | Prise de terre | Prise de terre |  | oui | U
| 10.6 | Autres éléments du tableau | A préciser : |  | oui | U
AUTRES
| 10.5 | Boitier suivi conso | Boitier suivi conso |  | oui
|  | Sonnette | Sonnette |  | oui
|  | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  | oui

## CVC
Bonnes pratiques : | Indiquer la marque et la référence des produits
| Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les PEP | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
GENERATEURS
| 8.1 | Chauffage | Chauffage |  | oui | U | Type (PAC Air/Eau, …) Puissance
|  |  | Clim ATLANTIC MONO SPLIT Modèle LMCE | 1
| 8.1 | ECS | ECS |  | oui | U | Type (TAE, …)
| 8.2 | Cogénération | Cogénération |  | oui | U | Type (PAC DUO, …)
| 8.1 | Récupération de chaleur (eaux grises) |  |  | oui | U
Stockage combustibles
| 8.6 | Stockage combustibles | Stockage combustibles |  | oui | U
EMETTEURS
| 8.3 | Sèche serviette | Sèche serviette |  | oui | U | Type (électrique, hydraulique) Puissance
| 8.3 | Radiateur | Radiateur |  | oui | U | Type (électrique, hydraulique) Si électrique, type (convecteur, panneau rayonnant…) Puissance
| 8.5 | Si réseau hydraulique | Réseau |  | oui | ml | Nature réseau (cuivre, multicouche…) Section LONGUEUR
| 8.3 | Collecteur | Collecteur |  | oui | U | Nature Type de collecteur (=nombre de sorties)
| 8.3 | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur |  | oui
| 8.3 | Plafond chauffant | Plafond chauffant |  | oui
| 8.4 | Bouche de soufflage
| 8.3 | Plancher Chauffant | Plancher Chauffant |  | oui | m² | Nature réseau (cuivre, multicouche…)
| 8.5 | Si réseau aéraulique | Réseau aéraulique |  | oui | ml | Nature réseau (cuivre, multicouche…) Section LONGUEUR
| 8.5 | Si réseau de gaz | Réseau de gaz |  | oui | ml | Nature réseau (cuivre, multicouche…) Section LONGUEUR
VMC
| 8.4 | Groupe VMC | Groupe VMC |  | oui | U | Type (simple ou double flux)
| 8.4 | Entrée air | Entrée air |  | oui | U
| 8.4 | Bouche extraction | Bouche extraction |  | oui | U
| 8.5 | Conduit de ventilation | Conduit de ventilation |  | oui | ml | Nature Type (souple, rigide…)
| 8.5 | Conduit de fumée | Conduit de fumée |  | oui | ml | Section
Accessoires de régulation
| 8.5 | Accessoires | A préciser : |  | oui | U | Type (thermostat, vanne d’arrêt, manomètre, clapet anti retour …) Détails selon chaque système (générateur /emetteur chauffage, générateur ECS)

## Sanitaire
Bonnes pratiques : | Indiquer la nature, la marque et la référence des produits
| Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
EQUIPEMENTS SANITAIRES
| 9.1 | WC | WC |  | oui | U | Nature (acrylique, grès, céramique, acier…)
| 9.1 | Baignoire | Baignoire |  | oui | U | Nature (acrylique, grès, céramique, acier…) Dimensions
| 9.1 | Lave main | Lave main |  | oui | U | Nature (acrylique, grès, céramique, acier…) Dimensions
| 9.1 | Lavabo | Lavabo |  | oui | U | Nature (acrylique, grès, céramique, acier…) Dimensions
| 9.1 | Bidet | Bidet |  | oui
| 9.1 | Evier | Evier |  | oui | U | Nature (acrylique, grès, céramique, acier…) Dimensions
| 9.1 | Douche | Douche |  | oui | U | Nature (acrylique, grès, céramique, acier…) Dimensions
ROBINETTERIE
| 9.1 | Type à préciser | A préciser : |  | oui | U | Type (douchette, mitigeur, robinet…) Nature (laiton, cuivre…)
CANALISATIONS - BRANCHEMENTS
| 9.2 | Réseau | Réseau |  | oui | ml | Nature (cuivre, PER mono ou multicouche…) Section
| 9.2 | Canalisations eaux usées | Canalisations eaux usées |  | oui | m | Nature (PVC…)
| 9.2 | Evacuation | Evacuation |  | oui | U | Utilisation (lave vaiselle, lave linge, appareil sanitaire…)
| 9.2 | Adoucisseur | Adoucisseur |  | oui
| 9.2 | Alimentation | Alimentation |  | oui | U | Utilisation (lave vaiselle, lave linge, appareil sanitaire…)
| 9.2 | Collecteur | Collecteur |  | oui | U | Nature Type de collecteur (nombres de sorties)
ACCESSOIRES
| 9.1 | Type à préciser | A préciser : |  | oui | U | Type (vanne vidange/isolement, …) Nature (laiton, inox, PVC…)

## PV
Bonnes pratiques : | Indiquer le type, la marque et la référence des produits
| Classification RE2020 | Element DPGF | Element | Quantités | utile pour ACV ? | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue MARQUE ET REFERENCE à donner si connues | Outil de quantification
| 13 | Module Photovoltaïque | Module Photovoltaïque |  | oui | m² ou U | Puissance crête Dimensions panneaux Type (mono/polycristallin …)
Module photovoltaïque silicium monocristallin en surimposition [surface 5,38 m²]
JAM60S12 305-325/PR series --> JA SOLAR; 320 Wc; monocristallin; 1,35m²
| 13 | Batterie | Batterie |  | oui | U | Type (plomb, lithium…) Capacité (en Ah)
| 13 | Onduleurs | Onduleurs |  | oui | U
Note on F3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté
Note on H3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté