## Consignes
Consignes pour l'Outil DPGF
Présentation de l'outil | Liste des lots référencés :
Ce document est un outil d'aide à la rédaction de DPGF pour favoriser la saisie exhaustive d'une étude ACV. | Terrassement
Il peut servir à titre informatif uniquement ou bien de support, de modèle pour la rédaction de DPGF. | VRD
La classification des produits selon la RE2020 est donnée à titre informatif. | Gros Œuvre
Charpente-Couverture-Zinguerie
Fonctionnement de l'outil | Etanchéité
Pour chaque lot référencé, une liste de produits la plus complète possible est détaillée. | Menuiseries extérieures
Les unités, les descriptions utiles et idéales pour l'étude ACV sont proposées pour chaque produit. | Serrurerie
Des lignes blanches sont à la disposition de l'équipe de MOE pour compléter directement les quantitatif dans ce fichier Excel | Menuiseries intérieures
Chaque nouvelle ligne blanche correspond ainsi à un nouveau type de produit, dont les caractéristiques sont distinctes au | Cloisons Platrerie Faux Plafond
regard des descriptions du produit attendu (colonne H). Ex: Une fenêtre 1 vantail 2V en PVC 140x120 devra être dissociée | Peinture
d'une fenêtre 2 vantaux 2V en PVC 140x120. | Revêtement de sol et faience
Il est possible d'ajouter autant de nouvelles lignes blanches que souhaité en insérant une nouvelle ligne. | Revêtement de façades
Porte automatique
Colonne "Outil Ratio/configurateur/calculateur" | Ascenseur
Des outils sont proposés lorsque l'unité fréquemment utilisée dans les FDES est éloignée de celle fréquemment utilisée | CVC
dans les DPGF usuels. Ces outils donnent ainsi la formule à suivre pour convertir -si souhaité- le produit dans l'unité désirée pour exploiter la donnée environnementale | Plomberie
Cette colonne renvoie également vers des outils mis à disposition pour créer des fiches FDES, par exemple les configurateurs pour le béton ou le bois. Cette colonne sera complétée en fonction des futurs outils mis à disposition. | CFO/CFA
Photovoltaïque
Vigilance /!\
Les descriptions attendues sont parfois très complète et détaillée : il s'agit d'un cas idéal pour la saisie ACV.
La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité, lorsqu'elles sont connues.
Bonnes pratiques
Un configurateur est à utiliser lorsque la décomposition d'un élément ne permet pas de connaître la quantité de matière employée.
Les unités décrites dans les DPGF sont à convertir lorsque cela est nécessaire pour qu'elles correspondent aux "unités fréquemment utilisées dans les FDES" (colonne H).
Pour désigner un élément dans les DPGF, il est préférable d'expliciter les éléments attendus dans la colonne I.
Les éléments à la charge du client doivent apparaître dans les DPGF . (ou Préciser lorsque les éléments sont à la charge du client).
Bien organiser les DPGF selon la classification de la méthode RE2020.
Utiliser le lexique précisé dans la colonne "désignation" pour nommer les produits.
Quantifier quand cela est nécessaire, l'unité fonctionnelle désignée (exemple : "peinture inclue sous couches", combien ?)
Préciser dans la désignation des produits, les éléments saisis dans les configurateurs (provenance, marque, matériaux…)
Etablir un DPGF par bâtiment.

## 01-VRD
Bonnes pratiques
Détailler le lot VRD même s'il n'est pas à la charge du constructeur/promoteur.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
| Essai | non
| Plateforme | non
| Tranchée | non
| Nettoyage | non
| Passage caméra | non
1.1 | Tuyau | oui | Canalisations |  |  | ml | matière + diamètre + type d'eau
|  |  | Canalisations PVC, diamètre 100 pour eaux pluviales | 250 |  | ml
1.1 | Arrosage | oui | Tuyau d'arrosage |  |  | ml
1.1 | coudes et accessoires | Oui | coudes et accessoires |  |  | ml | Diamètre (/!\déjà inclus dans la FDES canalisations PVC)
1.1 | collecteur PVC | oui | collecteur |  |  | ml | Diamètre (/!\déjà inclus dans la FDES canalisations PVC)
1.1 | fouilles | non
1.1 | regard préfabriqué | oui | Regard de visite |  |  | U | Dimensions + matière (béton, PE)
1.1 | Siphon | oui | Siphon |  |  | U | Diamètre
1.1 | Grilles d'eaux pluviales | oui | Grilles d'eaux pluviales
1.1 | ventilation de chutes | oui | ventilation de chutes
1.1 | Fourreaux | oui | Fourreaux |  |  | ml | matière + diamètre
1.1 | Compteur d'eau | oui | Compteur d'eau |  |  | ens
1.1 | Canalisations | oui | Canalisation d'adduction d'eau potable |  |  | ml | dimensions + matière
1.1 | Citerneau | oui | Regard de visite |  |  | U | Dimensions + matière (béton, PE)
1.1 | Chambre de tirage | oui | Regard de visite |  |  | U | Dimensions + matière (béton, PE)
1.1 | Coffret de coupure EDF | oui | Coffret électrique |  |  | U
1.1 | Caniveau à grille | oui | Caniveau |  |  | ml
1.1 | Bordure | oui | Bordure |  |  | ml | matière (béton, pierre naturelle, acier, bois) + hauteur + gestion durable ou non
1.1 | Enrobé | oui | Enrobé bitumeux |  |  | m² | épaisseur matière
1.1 | dallage en béton désactivé | oui | Béton désactivé |  |  | m3
1.1 | Assise banc | oui | assise banc béton, bois | - | - | -
1.1 | peinture routière et logo | oui | Peinture pour sol |  |  | m² | -
1.1 | terres et engazonnement | non
1.1 | Plantations | non
1.1 | dalle et aire en gravillon | oui | gravier pour voirie |  |  | m3
1.1 | bordure type P1 | oui | bordure de voirie |  |  | ml | matière (béton, pierre naturelle)
1.1 | clôture grillage pare-vue | oui | clôture |  |  | ml | matière (aluminium, acier, bois, polycarbonate, polyméthacrylate, PVC) + hauteur
|  |  | Clotûre aluminium de hauteur 1,80 mètre | 100 |  | ml
1.1 | portillon | oui | portail |  |  | m² | matière + nombre de vantaux
1.1 | luminaires | oui | luminaires |  |  | U | mural ou non puissance
1.2 | Cuve de récupération d'eau pluviale | oui | Cuve ou réservoir |  |  | U | Volume de stockage matériau (béton, acier,polyéthylène, polypropylène..)
1.2 | Séparateur hydrocarbures | oui | Séparateur hydrocarbures
5.1 | attache vélo | oui | ratelier à vélo |  |  | U
5.1 | grille de clôture | oui | clôture |  |  | ML | Matière (acier, aluminium, bois, polycarbonate, polyméthacrylate, PVC, …) + Hauteur + gestion durable ou non

## 01b-Terrassement
Bonnes pratiques
Détailler le lot VRD même s'il n'est pas à la charge du constructeur/promoteur, notamment en maison individuelle.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
| Constat d'huissier | non |  |  |  |  | -
| Phasage travaux | non |  |  |  |  | -
| Base des calculs | non |  |  |  |  | -
| Mise à nue du terrain | non |  |  |  |  | -
| Décapage de surface | non |  |  |  |  | -
2.1 | Fouilles en pleine masse | oui | Terres excavées |  |  | m3 | m3 de terres excavées sur la parcelle pour le projet
| Essais à la plaque | non |  |  |  |  | -
| terrassement | non |  |  |  |  | -
| remblais | non |  |  |  |  | -
2.1 | Evacuation | oui | Terres evacuées |  |  | m3 | m3 de terres evacuées de la parcelle. Aucune information sur les autres évacuations n'est utile pour l'ACV

## 02-Gros Oeuvre
Bonnes pratiques
Il est important de ne pas mettre une masse globale d'acier mais de bien associer à chaque ouvrage béton sa quantité d'acier. Le type de fondation doit être précisé (semelle filantes, radier, pieux…). Les éléments nécessaires aux configurateurs doivent être intégrés dans la désignation du produit (quantité acier, ciment...)
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Infrastructure
2.1 | Béton pour fondations | oui | Béton de fondation |  |  | m3 | Type et Classe du béton si connus + Intégrer la quantité d'acier (type HA et TS) dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
2.1 | Béton soubassement béton armé | oui | Béton de soubassement |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
2.2 | Agglos | oui | Petits éléments de maçonnerie |  |  | m2 | Epaisseur et hauteur + Matière (blocs béton creux ou plein, béton cellulaire, béton de chanvre, bois-ciment) | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
2.2 | Béton de chainage | oui | Béton de chainage |  |  | m3 | Type et Classe du béton si connus + Intégrer la quantité d'acier (type HA et TS) dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
2.2 | Badigeon et enduit hydrofuge | oui | Enduit bitumineux |  |  | m2 | -
3.7 | Isolation des parois enterrées | oui | Isolation thermique parois enterrées |  |  | m2 | Matière + Epaisseur | -
2.2 | Etanchéité des parois enterrés | oui | Film ou système d'étanchéité |  |  | m2 | -
1.1 | Regard de jonction | oui | Regard de visite en béton |  |  | U | Matière (PE ou béton)
Plancher bas - Dalle portée
3.2 | Couche de forme | oui | Couche de forme |  |  | m² | Matière (grave naturelle, roche, grave recyclée) + Localisation (sous parking, sous habitation)
3.1 | Dallage béton armé | oui | Dalle béton armé |  |  | m² | Type et Classe du béton + Epaisseur dalle + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
- | Talochage, surfaçage | non | - |  |  | m² | - | -
3.1 | isolation sous dallage béton | oui | Isolant thermique et acoustique sous dalle |  |  | m² | Type et Classe du béton + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.1 | Relevés sur dalle | oui | Relevés sur dalles |  |  | m² | Type et Classe du béton + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.2 | Profilés de départ | oui | baguette d'enduit
3.7 | Isolant | oui | Isolant thermique et acoustique |  |  | m² | Matériau + Localisation (sous chape, …) + Epaisseur dimensions + Technique de pose (collé ou fixé mécaniquement)
2.2 | Enduits des soubassements | oui | Enduits des systèmes ITE |  |  | m² | Type de pâte/poudre, plâtre, terre argileuse. + Epaisseur de l'enduit
Ouvrages verticaux
2.2 | Béton pour poteaux | oui | Béton poteaux |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Diamètre ou largeur du poteau + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3 | Béton pour murs extérieurs | oui | béton pour murs extérieurs |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.3 | Mur en maçonnerie | oui | Petits éléments de maçonnerie en bloc béton plein |  |  | m² | Béton plein ou creux + Epaisseur | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.8 | Cuvelage | oui | Cuvelage
2.2 | Enduit bitumeux | oui | Enduit bitumineux |  |  | m² | -
3.8 | Acrotère béton armé | oui | Acrotère en béton armé |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Diamètre ou largeur du poteau + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Ouvrages horizontaux (hors dalles)
3.5 | Béton pour poutres | oui | Poutres en béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Largeur des poutres + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Travaux intérieurs sous-sol
3.6 | Escaliers | oui | Escaliers en béton |  |  | ml | Droit ou hélicoïdal + Largeur + Matière (acier, pierre, béton) + si béton : classe et type du béton + hauteur de franchissement | Hauteur standard d'une marche = 17 cm Largeur standard d'une marche : 1,40 m
| Réservation coffret EDF | non | - | - |  | - | - | -
| Ventilation haute | oui | Grille et volet de désemfumage |  |  |  | Surface libre (m²)
3.8 | Appui de fenêtres | oui | Appui de fenêtre en béton préfabriqué |  |  | ml | profondeur
3.8 | Seuil bas | oui | Seuils de porte en béton préfabriqué |  |  | ml | profondeur
- | Traitement anti-thermite | non | - | - |  | - | - | -
Superstructure
Ouvrages verticaux
3.3 | Béton pour murs extérieurs | oui | Béton pour murs extérieurs |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Volume + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.3 | Béton pour murs intérieurs | oui | Béton pour murs intérieurs |  |  | m3 | Type et Classe du béton + volume + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.3 | Brique | oui | Brique de structure |  |  | m² | -Type de pose (joint mince ou épais) - Dimensions de la brique (Hauteurxlargeurxépaisseur) - Resistance thermique de la brique
3.3 | Mur en agglomérés | oui | Petits éléments de maçonnerie en bloc béton |  |  | m² | Béton plein ou creux + Epaisseur
3.3 | Enduit ciment sur agglos | oui | Enduit ciment |  |  | m² | Enduit intérieur ou extérieur
3.5 | Béton pour poteaux | oui | Poteaux en béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Diamètre ou largeur du poteau + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.6 | Escalier en bois | oui | Escaliers en bois |  |  | ml (hauteur de franchissement) | Type de bois (massif reconstitué, massif feuillus, massif résineux, feuillu exotique) + largeur + Gestion durable ou non durable
Plancher pleine dalle
3.1 | Prédalle | oui | Prédalle |  |  | m² | Type et Classe du béton + Epaisseur prédalle + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.1 | Entrevous/hourdis | oui | Entrevous/hourdis |  |  | m² | matériau performance thermique | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.1 | Poutrelles béton | oui | Poutres en béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Largeur des poutres + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.1 | Béton de dalle | oui | Dalle en béton |  |  | m² | Type et Classe du béton + Epaisseur dalle + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
-
3.2 | Treillis soudé | oui | Treillis en acier soudé |  |  | m² | - | -
- | Surfaçage de dalle | non | - |  |  | - | -
- | Réservation douche PMR | non | - |  |  | - | -
3.1 | Rupteur de pont thermique | oui | Rupteur de ponts thermiques |  |  | ml | -
3.1 | Casquette en béton armé | oui | Casquette en béton armé |  |  | m² | Epaisseur | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Voiles
3.3 | Béton pour voile béton banché | oui | Voile béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Volume + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.4 | Treillis soudé voile béton | oui | Treillis en acier inoxydable |  |  | m² | - | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Poutres
3.5 | Béton pour poutres | oui | Poutres en béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Largeur des poutres + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Ossatures béton armé
3 | Béton armé pour ossatures | oui | Béton armé pour ossatures |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.3 | Eléments d'angles pour raidisseurs BA | oui | Eléments d'angles
Escaliers
3.6 | Escaliers | oui | Escaliers en béton |  |  | ml | Droit ou hélicoïdal + Largeur + Matière (acier, pierre, béton) + Si béton : classe et type du béton +hauteur de franchissement
Ouvrages en façades
3.8 | Seuils béton armé | oui | Seuils de porte en béton préfabriqué |  |  | ml | -
3.8 | Appuis béton armé | oui | Appuis de baie et fenêtre |  |  | ml | Matière (béton, cuivre, aluminium, polyester, …)
3.3 | Bandes de dressement | oui | Ciment/ enduit |  |  | m² | Type (minéral, organique)
Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
Acrotères - Garde corps et relevés
3.3 | Relevés BA | oui | Béton pour relevé BA |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.8 | Garde-corps béton armé | oui | Garde corps béton armé |  |  | ml | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.8 | Acrotère en béton armé | oui | Acrotère en béton armé |  |  | ml | Type et Classe du béton + Largeur des poutres + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
Ouvrages divers / Finitions
3.8 | Socles béton armé | oui | Dalle |  |  | m² | Type et Classe du béton + Epaisseur dalle + Volume ou surface + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV | Configurateurs béton disponibles (Bétie; EIB env…)
3.8 | Plots béton | oui | Plots béton |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
3.8 | Conduit VH | oui | Conduits |  |  | ml | Diamètre, section + Rigide ou flexible + Matière (PVC, acier galvanisé, acier, boisseaux terre cuite...)
3.3 | Rejointement | oui | Enduit de platre |  |  | m² | - | -
- | Nettoyage de chantier | non | - |  |  | - | -
3.3 | Ouvrages pour joints de dilatation | oui | Ouvrage pour joints de dilatation |  |  | ml | matière (panneaux polystyrène, joints élastomères, joints Waterstop)
-
3.8 | Seuils | oui | Seuils de porte en béton préfabriqué |  |  | ml | -
- | Calfeutrement | non | - |  |  | - | -
3.7 | Isolation thermique | oui | Isolation thermique parois enterrées |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
Ouvrages extérieurs
8.4 | Grilles de ventilation | oui | Grille et volet de désemfumage |  |  | u | Surface libre
8.4 | Caisson de ventilation | oui | Caisson de ventilation |  |  | u | SF, DF, hygro ou auto réglable
1.3 | Murets BA extérieur | oui | Murets BA extérieurs |  |  | m3 | Type et Classe du béton + Volume + Intégrer la quantité d'acier dans la description du béton en kg/m3 - Aucune information sur les coffrages n'est utile à l'ACV
1.3 | Couvertine Béton | oui | Couvertine béton

## 02bis-MOB
Bonnes pratiques
Le configurateur DEbois doit être utilisé pour produir des fiche FDES de MOB Pour le bardage, voir le lot 05-Façade Pour l'étanchéité de toiture, se référer au lot 04-Etanchéité
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Ouvrages verticaux
6.1 | Mur osature bois |  | Mur Ossature bois |  |  | m² | Essence de bois pour les montants (Epicéa, Douglas…) Largeur des montants Mètres linéaires d'ossature (ml/m² de mur) Type de contreventement (OSB, contreplaqué…) Epaisseur du contreventement | Configurateur "DE bois" disponible
6.1 | Panneau de contreventement |  | Voir extérieur de contreventement |  |  | m² | Type de contreventement (OSB, contreplaqué…) Epaisseur du contreventement
5. | membrane d'étanchéité à l'air | oui | pare-vapeur / membrane d'étanchéité |  |  | m² | matière (polypropylène, bitume, FPO, PVC) + épaisseur
6.1 | Pare pluie | oui | Pare-pluie en polypropylène |  |  | m²
5.1 | complexe isolant | oui | Isolation entre montant |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)

## 03-Charp-Couv-zinguerie
Bonnes pratiques
Il est important de ne pas mettre une masse globale d'acier mais de bien associer à chaque ouvrage béton sa quantité d'acier. Le type de fondation doit être précisé (semelle filantes, radier, pieux…). Les éléments nécessaires aux configurateurs doivent être intégrés dans la désignation du produit (quantité acier, ciment...)
| Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) Description élément attendue | Ratios / configurateur / calculateur
Accessoires charpente
| 4.3 | Châssis | oui | Châssis |  |  | m² | matière (acier ou bois) +vitré ou non +coupe-feu ou non
|  | Platelage de circulation | oui | Platelage "matière/essence de bois" + "épaisseur" |  |  | m² | lame de Douglas avec ou sans traitement de préservation +essence de bois, ou composite ou caillebottis +gestion du bois +épaisseur
| 5.5 | Volets roulants solaires | oui | Volet roulant |  |  | m² | Matière (PVC, aluminium, …)
| 6.2 | Store d'occultation pour châssis de toiture | oui | Store |  |  | m² | intérieur ou extérieur + vénitien ou à enroulement + manuel ou motorisé + matière (toile, aluminium, …)
| 6.2 | Dalles sur plots en béton | oui | Dalle sur plots en béton |  |  | m2 | dimension d'une dalle + épaisseur d'une dalle
| 6.2 | Dalles sur plots en bois | oui | Dalle sur plots en bois
Charpente bois
| 4.2 | Charpente bois | oui | Charpente |  |  | m3 | m3 de bois ou dimensions + matière (résineux, exotique, chêne) + classe de traitement +Charpente industrielle ou traditionnelle | Configurateur DEbois
. | 4.2 | Panneau CLT | oui | Panneau CLT |  |  | m² |  | Configurateur DEbois
| 4.2 | Poutre bois | oui | Poutre en bois laméllé |  |  | m3 | m3 de bois ou dimensions + matière (résineux, exotique, chêne, pin maritime) + classe de traitement | Configurateur DEbois
Charpente bois non assemblée
| 4.2 | Charpente en lamelle colle | oui | Poutre en bois lamellé collé |  |  | m3 | Type de bois, Lieu de fabrication, | Configurateur DEbois
| 4.2 | Arbaletrier ou anier | oui | Arbaletrier ou anier |  |  | m3 | Type de bois, Lieu de fabrication, | Configurateur DEbois
| 4.2 | Pannes sablière ou de rive | oui | Pannes |  |  | m3 | Type de bois, Lieu de fabrication, | Configurateur DEbois
| 4.2 | Chevron | oui | Chevron |  |  | m3 | Type de bois, Lieu de fabrication, | Configurateur DEbois
| 4.2 | Chevêtre | oui | Chevêtre |  |  | m3 | Type de bois, Lieu de fabrication, | Configurateur DEbois
Elements de couverture pour toitures en pente
| 4.2 | Tuiles | oui | Tuiles |  |  | m² | Matière (terre cuite ou béton) + Type (canal, à emboîtement)
| 4.2 | Ardoises | oui | Ardoises |  |  | m² | Matière (ardoise, fibre-ciment) épaisseur
| 4.2 | Aluminium | oui | Aluminium
| 4.2 | bac acier | oui | bac acier nervuré |  |  | m² | -
| 4.2 | Zinc | oui | Grands éléments de couverture en zinc |  |  | m² | -
|  | Ecran de sous toiture |  | Ecran de sous toiture
4.2
oui
| 4.2 | Poutres de contreventement | oui | Contreventement "matière" + "épaisseur" + "gestion" |  |  | m² | épaisseur + matière (pin, résine, bois reconstitué, bois ciment) + gestion durable ou non durable | Conversion possible : Charpente traditionnelle : 40 dm3 / m² Charpente industrielle : 30dm3 / m²
| 4.3 | habillage bandeau PVC toiture + sous face PVC | oui | couverture en PVC
| 6.3 | habillage toiture | oui | solins et bandes de rives |  |  | ml | matière (zinc, aluminium) + épaisseur
Elements techniques de toiture
| 4.3 | Fond de chéneaux | oui | Réseau d'évacuation en cuivre |  |  | ml | Diamètre
| 4.3 | Lanterneaux | oui | lanterneau |  |  | m² | -
| 10.1 | Crosse passe câble | oui | crosse-passe antenne |  |  | ml | -
zinguerie
| 4.3 | Sortie VMC | oui | Chapeau de toiture pour VMC |  |  | U | -
| 8.4 | Chatière de ventilation | oui | grilles extérieures de ventilation de type pare-pluie |  |  | U | -
| 4.2 | Voligeage | oui | Voligeage |  |  | m² | gestion durable ou non durable du bois + épaisseur | Configurateur Debois + ratio 20 dm3 / m²
| 4.1 | couvertines | oui | couvertines |  |  | ml | matière (acier lacqué ou aluminium)
| 4.3 | boîte à eau | oui | boîte à eau |  |  | U | matière (aluminium, zinc)
| 4.3 | gouttières et chéneaux | oui | gouttières |  |  | ml | matière (aluminium, zinc, laminé naturel, zinc laminé prépatiné) + diamètre
| 4.3 | Dauphin fonte | oui | réseau d'évacuation en fonte |  |  | ml
| 4.3 | raccordement type EDN | oui | Raccordement EDN
| 4.3 | noue | oui | noue
| 4.3 | Egout avec bande métallique | oui | Egout avec bande métallique
| 4.3 | crochets de sécurité | oui | crochets de sécurité
bardage
| 6.1 | Bardage en bois | oui | Bardage en bois |  |  | m² | épaisseur + type de bois + gestion durable ou non
| 5.2 | Isolation des combles | oui | Isolation thermique et acoustique pour combles |  |  | m² | En vrac (soufflée) ou non + matière (laine de chanvre, de lin, de mouton, de coton, de roche, de verre) + résistance + épaisseur
ITE sur immeuble
|  | travaux préparatoires | non | - | - |  | - | - | -
| 6.1 | Isolant | oui | Isolation extérieure |  |  | m² | Type d'isolant + Résistance thermique
Enduit monocouche
| - | échafaudage de façade | non | - | - |  | - | - | -
| 6.1 | Enduit façade | oui | Enduit |  |  | m² | Type (minéral, organique)
| 6.1 | joint de dilatation | oui | Ouvrage pour joints de dilatation |  |  | ml | matière (panneaux polystyrène, joints élastomères, joints Waterstop)
-

## 04-Etanchéité
Bonnes pratiques
Associer les sortie d'eau de pluie à une hauteur ou longueur Convertir les m² de substrat végétalisé en kg.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Complexe d'étanchéité
4.1 | Etanchéité en partie courante | oui | système d'étanchéité |  |  | m² | Matière (bitume/polymère/PVC/Asphalte) épaisseur
m²
4.1 | Isolation thermique | oui | isolation thermique |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
m²
4.1 | Relevé d'étanchéité | oui | système d'étanchéité |  |  | m² | Matière (bitume/polymère/PVC/Asphalte) épaisseur
4.1 | Pare vapeur | oui | Film d'étanchéité pour dalle |  |  | m² | Matière (polyéthylène…)
4.1 | Joint de dilation | oui | Joint de dilatation
4.1 | Fonds de joint | oui | Fonds de joint |  |  | ml
4.3 | Bande Stérile | oui | Bandes stériles |  |  | -
4.3 | Couche drainante / gravier pour drainage | oui | Gravier pour toiture |  |  | m3 |  | Si la donnée m3 n'est as prciser, il ets nécessaire de s'appuyer sur la surface et l'épaisseur
Végétalisation de toiture
4.1 | Végétalisation de toiture | oui | Substrat pour toiture végétalisée |  |  | m² | épaisseur
zinguerie
4.3 | Sortie VMC | oui | Chapeau de toiture pour VMC |  |  | U
4.3 | Caniveaux | oui | Caniveaux
4.3 | Caillebotis | oui | Caillebotis |  |  | m² | matière (acier galva, aluminium…) mailles
4.3 | Naissances | oui | Naissances
4.3 | Trop pleins | oui | Trop pleins
4.1 | couvertines | oui | couvertines |  |  | ml | matière (acier lacqué ou aluminium)
4.3 | boîte à eau | oui | boîte à eau |  |  | U | matière (aluminium, zinc)
4.3 | gouttières et chéneaux | oui | gouttières |  |  | ml | matière (aluminium, zinc, laminé naturel, zinc laminé prépatiné) + diamètre
4.3 | Dauphin fonte | oui | réseau d'évacuation en fonte |  |  | ml | -
4.3 | raccordement type EDN | oui | raccordement type EDN
4.3 | noue | oui | noue
4.3 | Egout avec bande métallique | oui | Egout avec bande metallique | - |  | -
4.3 | crochets de sécurité | oui | crochets de sécurité | - |  | -
4.3 | Lanterneau de désenfumage | oui | Lanterneau de désenfumage |  |  | m2

## 05-façades
Bonnes pratiques
Préciser la quantité de rails/supports pris en compte dans 1m² de surface de doublage. Préciser les types de plâtre, laine minérale (être exhaustif dans la désignation). La matière des huisseries des blocs portes sont à préciser.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Enduits extérieurs
6.1 | Enduit façade | oui | Enduit |  |  | m² | Type (minéral, organique)
6.1 | Lasure | oui | Lasure et vernis aqueux |  |  | m²
6.1 | Peinture de parement |  | Peinture |  |  | m² | type de peinture (solvant, minérale, phase aqueuse…)
bardage
6.1 | bardage | oui | bardage |  |  | m² | Matière du bardage (bois alu, acier, pierre, béton, cuivre, fibre ciment, polycarbonate, brique, fibre de verre ..) + Epaisseur du bardage + Type de bois (massif ou reconstitué)
6.1 | isolation extérieure | oui | Isolation extérieure |  |  | m² | matière (laine de roche, laine de verre…) + épaisseur
6.1 | bardage isolant | oui |  |  |  | m² | Matière du bardage (bois alu, acier, pierre, béton, cuivre, fibre ciment, polycarbonate, brique, fibre de verre ..) + Epaisseur du bardage + Type de bois (massif ou reconstitué) + Caractéristiques de l'isolation thermique (épaisseur + résitance thermique + matériau)
6.3 | ossature | oui
6.1 | Pare pluie | oui | Pare-pluie en polypropylène |  |  | m²
Divers
6.3 | Bavette de recouvrement des appuis de baies et seuils de portes | oui | Appuis de fenêtres |  |  | ml | Matériau (bois, aluminium, polyester, cuivre, béton) dimensions (largeur, profondeur)
4.1 | Couvertine aluminium laqué | oui | couvertines |  |  | ml | matière (acier lacqué ou aluminium)
6.3 | Couvre-joint sur JD | oui | Couvre-joint sur JD | - |  | - |  | -
6.3 | profilé de départ sur relevés d'étanchéité des acrotères | oui | Profilé acrotère | - |  | - |  | -
6.3 | élément de renfort pour la fixation de la gaine gaz | oui | Fixation gaz | - |  | - |  | -
6.3 | toile de verre renforcée pour les zones des façades exposées aux chocs | oui | Toile de verres | - |  | - |  | -

## 06-Menuiseries Extérieures
Bonnes pratiques
Eviter les acronymes (FP, VR…) et expliciter les termes. Préciser les dimmensions des menuiseries et la gestion des fermetures.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Designation | Quantité | Extraction IFC/BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
6.2 | Fenêtres | oui | Fenêtres | - |  | m² | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, PVC, bois, ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + nombre de vantaux + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) | -
6.2 | Porte fenêtre | oui | Porte-fenêtre "matériau" + "vantaux" + "caractéristiques | - |  | m² | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, PVC, bois, ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + nombre de vantaux + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) + Présence d'un soubassement ou non | -
6.2 | Porte | oui | Porte "matériau" + "vantaux" + "caractéristiques" |  |  | m² | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, PVC, bois, ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + nombre de vantaux + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) + Présence d'un soubassement ou non | -
6.2 | Porte automatique coulissante | oui | Porte automatique piétonne coulissante |  |  | m2 | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, verre, PVC, bois, ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + nombre de vantaux + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) | -
6.2 | Mur rideau | oui | Mur rideau |  |  | m2 | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, bois, ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) | -
6.2 | Verrière | oui | Verrière |  |  | m2 | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, bois, zinc ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) | -
6.2 | Porte sectionnelle | oui | Porte sectionnelle, Porte basculate, Rideau motorisée |  |  | m2 | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, ...) + prescriptions particulières (CF, Sécurité..)
8.4 | Pose d'entrée d'air | oui | Entrée d'air |  |  | U | - | -
6.2 | Ouvrant de désenfumage | oui | Ouvrant |  |  | m2 | -
6.2 | Volet roulant | oui | Volet roulant |  |  | m² | Matière (PVC, aluminium, …) + manuel ou motorisé | -
6.2 | Persiennes | oui | Volet persienne |  |  | U | Matière (bois, PVC, acier...) Type de bois
6.2 | Brise soleil |  | Brise soleil |  |  |  | Matière (bois, aluminium) profondeur du brise soleil
6.2 | Volet battant | oui |  |  |  |  | Matière (bois, PVC..) Type de bois
6.2 | stores | oui | Stores "matière" + "fonctionnement" + "type" + "intérieur ou extérieur" |  |  | m² | matière (toile, aluminium, …) + manuel ou motorisé + vénitien ou à enroulement + intérieur ou extérieur | -
6.2 | Bloc baie chassis fixe | oui | Sans FDES ---> Fenêtre + VR ?

## 07-Menuiserie intérieure
Bonnes pratiques
Eviter les acronymes (FP, VR…) et expliciter les termes. Préciser les dimmensions des menuiseries et la gestion des fermetures.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Bloc portes
5.1 | Porte | oui | Bloc-porte |  |  | m² | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matière + nombre de vitrage + nombre de vantaux + prescriptions particulières (CF, ..)
51 | Verrière | oui | Verrière |  |  | m2 | Il faut donner le m2 total pour l'ensemble des menuiseries similaires + Largeur x Hauteur d'une menuiserie + matériau (aluminium, acier, bois, zinc ...) + si bois, type de bois (chêne, tropical, pin sylvestre, ...) + nombre de vitrage (1V, 2V, 3V) + prescriptions particulières (CF, Sécurité..) | -
5.1 | Façade de gaine technique | oui | Bloc-porte |  |  | m²
Placards : portes et équipements
5.5 | Porte de placard | oui
5.5 | rayonnage de placard | oui
5.5 | Tringle de placard | oui
DIVERS : trappe, habillage, signalétique, …
5.1 | poteau d'extrémité de cloison | oui | poteau intérieur |  |  | m3 | matière (acier, béton, bois, pierre, terre cuite) + dimensions
| organigramme | non
| tableau d'affichage | non
| signalétique | non
5.1 | Châssi vitré intérieur | oui | châssis vitré |  |  | m² | Matière (bois, acier, ..) + Capactéristiques (fixe, coupe feu, …)
5.5 | système vigik | oui
5.5 | Boîte aux lettres | oui | Boites à lettres |  |  | U | -
5.1 | Habillage trémie d'escalier | oui | Cloison / plaque de plâtre |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
| Corbeille papier | non
5.1 | trappe d'accès | oui | Trappe de visite |  |  | m² | Matière trappe (bois, acier laqué, …) + matière huisserie (bois, métallique, …)
7.1 | Plinthes | oui | Plinthe "matière" + "hauteur" + "épaisseur" + "gestions" |  |  | ml | matière (bois massif, bois reconstitué, parquet stratifié, céramique, pierre naturelle, pierre reconstituée, PVC, terre cuite…) + hauteur + épaisseur + gestion durable ou non
5.5 | seuil de porte | oui |  |  |  | ml | matière (béton, pierre naturelle..) +profondeur du seuil
5.5 | miroir | oui | miroir |  |  | m² | épaisseur

## 08-Serrurerie
Bonnes pratiques
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Grille de ventilation - Trappe
8.4 | Grille | oui | Grille |  |  | u | -
8.4 | Trappe d'accès | oui | Trappe de visite |  |  | m² | Matière trappe (bois, acier laqué, …) + matière huisserie (bois, métallique, …)
Menuiseries acier laqué
5.1 | Ensemble d'entrée porte pleine bloc-porte | oui | Bloc-porte |  |  | m² | vitrée ou pleine + matière (acier, bois…) + manuelle ou motorisée si porte sectionnelle + caractéristiques techniques (CF, PF, db, sécurité,…)
5.1 | Porte garage | oui | Porte garage |  |  | m² | Manuelle ou motorisée
Ouvrages pour cage d'escalier
5.5 | main courante | oui | Main courante d'escaliers |  |  | ml | Diamètre + matière (bois, acier inoxidable,…)
| échelle pliante | non | - | - |  | - | - | -
Travaux en façades
6.2 | pare-vue | oui
5.5 | garde corps | oui | Garde corps |  |  | ml | matière (aluminium, acier, PVC, béton armé) + hauteur + si acier remplissage polycarbonate ou polyméthacrylate
Divers
5.5 | Nez de marche |  |  |  |  | ml

## 09-Clois platrerie faux plafond
Bonnes pratiques
Considérer la colle comme un élément indépendant avec son quantitatif propre. Indiquer la surface ET l'épaisseur de la chape. La colle des revêtements doit être précisée.
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Platrerie-cloisons
5.1 | Complexe isolant | oui | complexe de doublage |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
5.1 | Cloison en carreaux de plâtres | oui | Carreaux de plâtres |  |  | m² | épaisseur
5.1 | Cloison / Plaque de plâtre | oui | Cloison / plaque de plâtre |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
5.1 | Cloison mobile | oui | Cloison mobile |  |  | m2 | Préciser Nature de la cloison + motorisation + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
5.1 | ossature métallique | oui | ossatures |  |  | ml | -
5.1 | Habillage trémie | oui | Cloison / plaque de plâtre |  |  | m² | Préciser Nature de l'isolant (laine de roche, laine de verre, biosourcé…) + R isolant + épaisseur Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
5.5 | Garde corps | oui | Garde corps |  |  | ml | Matière (aluminium, acier, PVC,…) (/!\ Souvent associé directement dans la FDES escaliers)
Gaines techniques
5.1 | Gaines techniques | oui | Plaque de plâtre |  |  | m² | Spécificité de la plaque de plâtre (épaisseur, hydrofuge, acoustique…)
5.1 | Gaine de désemfumage | oui | Gaine de désemfumage
Membrane
5.2 | membrane d'étanchéité à l'air | oui | pare-vapeur / membrane d'étanchéité |  |  | m² | matière (polypropylène, bitume, FPO, PVC) + épaisseur
Plafond / Faux-plafond
5.3 | Plafond supendus/ faux plafond | oui | Plafond suspendus / faux plafond |  |  | m² | Matière du revêtement (bois, alu, plâtre..) épaisseur du revêtement type d'ossature (bois, alu, acier…)
5.3 | Faux-plafond en dalles démontables | oui | Dalles de faux plafonds |  |  | m² | Typologie et matière des dalles (dalle minérales, ...) Dimension d'une dalle Ossature Caractéristique (accoustique, …)
5.3 | Isolation sur plafonds | oui | Plafond suspendu absorbant acoustique |  |  | m² | matière (laine de roche, laine de verre…) + épaisseur
5.3 | Plafond tendu en PVC | oui | Plafond tendu en PVC |  |  | m² | -
5.3 | Joints acryliques | oui | Mastics acryliques |  |  | ml
| Nettoyage chantier | non

## 10-Revêtement de sol et faience
Bonnes pratiques
Les colles de Parquet/sol PVC/ moquettes doivent être saisies indépendament du produit mis en œuvre Les mortiers/colles utilisés pour les joints de carrelage/faïence doivent apparaitre
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
5.2 | Isolant sous chape / sous dalle | oui | Isolant sous chape |  |  | m² | Matière (laine de roche, laine de verre, PSE, laine de bois, polystyrène, ...) + R (m2.K/W) + caractéristiques (acoustique)
7.1 | Chape type fermacell | oui | Chape type Fermacell |  |  | m² | Epaisseur + ciment / béton + chape fluide / flottante
7.1 | Plancher technique | oui | Plancher technique |  |  | m2 | Matière et finition (bois, MDF, revêtement stratifié, PVC, minéral, …) + Epaisseur
7.1 | Chape mortier | oui | Chape mortier |  |  | m² | Epaisseur + ciment / béton + chape fluide / flottante
7.2 | Carrelage | oui | Carrelage / Carreaux céramiques |  |  | m2 | Matière (pierre naturelle, grès cerame, céramique) + Epaisseur
7.2 | Mortier/colle | oui | Mortier/colle |  |  | m2
7.2 | Barre de seuil | oui | barre de seuil |  |  | m2 | Matière ( bois, acier, pierre, béton, ...) + épaisseur
7.1 | Parquet | oui | Parquet |  |  | m2 | Type de bois (massif, contrecollé, stratifié) + épaisseur
7.1 | Revêtement de sol | oui | Revêtement de sol souple |  |  | m2 | Matière (caoutchouc, linoléum, PVC)
7.1 | colle revêtement de sol | Oui |  |  |  | m²
colle revêtement de sol
7.1 | Moquette | oui | Moquette |  |  | m2 | Matière (polyamide, velour,…) + dalles de moquette / moquette touffetée
7.1 | Plinthes | oui | Plinthes |  |  | m2 | Matière + Hauteur et épaisseur
5.2 | Traitement hydrofuge | oui | Enduit de platre |  |  | m2 | -
5.2 | Etanchéité sous carrelage | oui | Etanchéité pour carrelage |  |  | m2 | Liquide (SEL)
7.2 | Faience, Revetement mural en carrelage | oui | Faience |  |  | m2 | Matière (pierre naturelle, grès cerame, céramique) + Epaisseur
7.1 | Siphon de sol | oui | Siphon de sol |  |  | U | Diamètre
7.1 | Tapis essuie pied | oui

## 11-Revêtements muraux-peintures
Bonnes pratiques
Pour les peintures, il est nécessaire d'indiquer le nombre de couches appliquées aux parois Pour les peintures, les sous couches doivent être précisées
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Revêtements muraux
7.2 | Enduit pelliculaire sur murs béton armé | oui | Enduit de peinture paroi verticale |  |  | m² | matériaux (plâtre, argile…)
7.2 | Toile de verre |  | Toile de verre |  |  | m²
|  |  | Lambris |  |  | m² | essence du bois
7.2 | Lambris
7.2 | Peinture | oui | Peinture aqueuse pour support plâtre |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal..)
7.2 | Enduits | oui | Enduits intérieurs |  |  | m²
Peinture Sol / Parois horizontales
7.1 | Enduit pelliculaire sur murs béton armé | oui | Enduit de peinture paroi horizontale |  |  | m² | matériau (plâtre, argile…) Type d'enduit (pourde, pâte…)
7.1 | Primaire d'accroche | oui | Primaire de sol |  |  | m²
7.1 | Peinture | oui | Peinture |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal, antirouille..)
Peinture Plafonds
7.2 | Primaire d'accroche | oui | Primaire de sol |  |  | m²
7.2 | Peinture | oui | Peinture |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal, antirouille..)
Peinture Menuiseries et Ouvrages
7.3 | Peinture | oui | Peinture |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal, antirouille..)
Peinture Escalier, Ascenseur
7.3 | Peinture | oui | Peinture |  |  | m² | Type de peinture (aqueuse, solvant, minéral, vinyle) type de matériaux (boiseries, plâtres, métal, antirouille..)
Lasures et vernis
7.3 | Lasure et vernis | oui | Lasure et vernis aqueux |  |  | m² | -
Autres revêtements
7.2 | Enduit pelliculaire sur murs béton armé | oui | Enduit de peinture paroi horizontale |  |  | m² | matériau (plâtre, argile…) Type d'enduit (pourde, pâte…)

## 12-Porte automatique
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
6.2 | Portail basculant automatique | oui | Porte coulissante |  |  | 1 u | matière (verre, acier)

## 13-Ascenceur
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Désignation | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
12 | Ascenseur | oui | Elements d'ascenseur électrique |  |  | 1 u | Charge maximale + dépendant ou indépendant du nombre d'étages +Nombre d'étages hors RDC

## 14-CVC
Bonnes pratiques
Ne pas oublier les organes de réglages, régulation, isolation, affichage (vanne d'arrêt, robinet de puisage, manomètre…)
Ne pas oublier de donner les caractéristiques de tuyauterie (diamètre, longueur…)
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Appelations fréquemment utilisées dans les PEP | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les PEP | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
CHAUFFAGE / CLIMATISATION
Production
Système DRV / VRV
8.1 | Unité extérieure VRV / DRV 2 tubes ou 3 tubes | OUI | Unité extérieure de pompe à chaleur air/air type DRV |  |  | U | Puissance nominale chaud
Accessoires :
| Système châssis antivibratile | OUI
PAC Air/air
8.1 | Unité extérieure PAC Air/air type monosplit ou multisplit | OUI | PAC air/air |  |  | U | Puissance nominale chaud et froid Chaud seul ou réversible
Accessoires :
| Système châssis antivibratile | OUI
Sous-station RCU / RFU
8.1 | Echangeur de chaleur / froid | OUI
Accessoires :
8.1 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.1 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Thermomètre | OUI | Thermomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.1 | Compteur calorifique | OUI | Compteur d'énergie thermique = compteur de calories |  |  | U | S.O
8.1 | Vanne 2 voies motorisée | OUI | Vanne 2 ou 3 voies |  |  | U | Diamètre
8.1 | Sonde de température | OUI | Sonde de température |  |  | U | S.O
8.1 | Vanne de réglage | OUI | Vanne d'équilibrage |  |  | U | Diamètre nominal Matériau
Ventilation Haute
| Hors lot | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Ventilation Basse
| Hors lot | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Groupe extérieure aérothermique
8.1 | Groupe eau glacée air/eau | OUI | Groupe de production d'eau glacée |  |  | U | Puissance nominale
8.1 | Pompe à chaleur air/eau | OUI | Pompe à chaleur air eau |  |  | U | Puissance nominale chaud Chaud seul ou réversible
Accessoires :
| Plots antivibratile | OUI
Distribution hydraulique
Réseau primaire
8.1 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.1 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
8.1 | Séparateur d’air | OUI | Séparateur d'air |  |  | U | Diamètre nominal
8.1 | Soupape de sécurité | OUI
8.1 | Thermomètre | OUI | Thermomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.1 | Sonde de température | OUI | Sonde de température |  |  | U | S.O
8.1 | Clapet anti-retour | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | U | S.O
8.1 | Pressostat manque d’eau | OUI | Pressostat manque d'eau |  |  | U | S.O
8.1 | Filtre à tamis | OUI | Filtre à tamis acier |  |  | U | Section de filtration en mm²
8.1 | Vase d’expansion | OUI | Vase d'expansion |  |  | U | Volume d'expansion
8.1 | Filtre magnétique | OUI | Filtre magnétique à poche |  |  | U | S.O
8.1 | bouteille d’injection | OUI | Pot d'injection |  |  | U | Volume du pot d'injection
Circuit à température régulée
8.1 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.1 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.1 | Vanne 3 voies motorisée | OUI | Vanne 2 ou 3 voies |  |  | U | Diamètre
8.1 | Manchons anti-vibratiles | OUI | Manchon Antivibratile à bride |  |  | U | Diamètre des brides Matériau
8.1 | Circulateur | OUI | Circulateur à eau |  |  | U | Puissance électrique nominale
8.1 | Compteur calorifique | OUI | Compteur d'énergie thermique = compteur de calories |  |  | U | S.O
8.1 | Kit de lecture de pression | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Clapet anti-retour | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | U | S.O
8.1 | Filtre à tamis | OUI | Filtre à tamis acier |  |  | U | Section de filtration en mm²
8.1 | Vanne de réglage | OUI | Vanne d'équilibrage |  |  | U | Diamètre nominal Matériau
8.1 | Thermomètre | OUI | Thermomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Séparateur d’air | OUI | Séparateur d'air |  |  | U | Diamètre nominal
8.1 | Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
Circuit à température constant
8.1 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.1 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.1 | Manchons anti-vibratiles | OUI | Manchon Antivibratile à bride |  |  | U | Diamètre des brides Matériau
8.1 | Compteur calorifique | OUI | Compteur d'énergie thermique = compteur de calories |  |  | U | S.O
8.1 | Circulateur | OUI | Circulateur à eau |  |  | U | Puissance électrique nominale
8.1 | Kit de lecture de pression | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Clapet anti-retour | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | U | S.O
8.1 | Filtre à tamis | OUI | Filtre à tamis acier |  |  | U | Section de filtration en mm²
8.1 | Vanne de réglage | OUI | Vanne d'équilibrage |  |  | U | Diamètre nominal Matériau
8.1 | Thermomètre | OUI | Thermomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Séparateur d’air | OUI | Séparateur d'air |  |  | U | Diamètre nominal
8.1 | Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
Réseau secondaire
8.5 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.5 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.5 | Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
8.5 | Vanne d'équilibrage | OUI | Vanne d'équilibrage |  |  | U | Diamètre nominal Matériau
Canalisations
8.5 | Canalisation en acier noir | OUI | Tube en acier noir pour usage en chauffage et climatisation |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
8.5 | Canalisation en cuivre | OUI | Réseau d'adduction d'eau en cuivre |  |  | ml | Diamètre type de fluide matériau
8.5 | Canalisation en multicouche | OUI
Distribution fluides frigorigène
8.5 | Canalisation en cuivre nu qualité frigorifique | OUI | Réseau d'adduction d'eau en cuivre |  |  | ml | Diamètre type de fluide matériau
8.5 | Canalisation en cuivre pré-isolé qualité frigorifique | OUI
8.7 | Charge fluide frigorigène | OUI | Fluide frigorigène |  |  | kg | Type de fluide
8.5 | Séparateur | OUI
8.5 | Répartiteur | OUI
Calorifuge
8.5 | Calorifuge par coquille laine de roche | OUI | Calorifuge en coquille de laine de roche |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
8.5 | Finition tôle isoxal | OUI
8.5 | Finition PVC | OUI
8.5 | Finition toile de verre et enduit | OUI
8.5 | Enveloppe éqpt. en tôle isoxal et injection de mousse polyuréthane | OUI
8.5 | Coquille élastomère | OUI | Calorifuge en mousse élastomère |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
8.5 | Cordon anti-gel | OUI | Câble chauffant |  |  | ml | Puissance électrique
Vidange et purge
8.5 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.5 | Purgeur d'air | OUI | Purgeur d'air |  |  | U | S.O
9.2 | Canalisation PVC HTA | OUI | Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
Emetteur
Ventilo-convecteur
8.3 | Ventilo-convecteur | OUI | Ventilo-convecteur |  |  | U | Puissance nominale Fonction (chaud ou/et froid)
Plafond chauffant / raffraichissant
8.3 | Plafond chauffant / raffraichissant | OUI
Poutre climatique
8.3 | Poutre climatique | OUI | Poutre climatique |  |  | U | Dimensions (LxlxH) Fonction (chaud ou/et froid ou/et ventilation)
Régulation
8.3 | Commande individuelle de régulation | OUI | Thermostats (appareillage mural) |  |  | U | S.O
8.3 | Commande centralisé bâtiment | OUI
8.3 | Amplificateur de signal | OUI
11.1 | Câblage communication | OUI | Câble de communication en cuivre |  |  | ml | Protocole Ethernet (1 Go, 10 Go…) Catégorie
11.1 | Chemin de câbles pour réseau en faux-plafond | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml | S.O
11.1 | Goulotte pour réseau apparent | OUI | Goulottes de distribution |  |  | ml | Dimensions
11.1 | Tube IRO pour réseau encastré | OUI | Tubes et conduits rigides |  |  | ml | Dimensions
Condensat
9.2 | Tube PVC | OUI | Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
9.2 | Siphon | OUI
9.2 | Pompe de relevage | OUI
Mise en service
| Mise en service de l'installation | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Equilibrage de l'installation
| Equilibrage de l’installation | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Rinçage installation
| Rinçage de l’installation | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Remplissage installation
8.1 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
8.1 | Vanne de prélèvement | OUI
8.1 | Disconnecteur type BA | OUI | Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable |  |  | U | Diamètre nominal
8.1 | Compteur d'eau | OUI | Compteur d'eau |  |  | U | S.O
8.1 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
8.1 | Injection produit préventif | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
8.1 | Prélèvement et analyse d'eau | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
VENTILATION
Caisson d’extraction
8.4 | Caissons d'extraction | OUI | Caisson de ventilation simple extraction pour logements collectifs |  |  | U | Débit nominal
8.5 | Manchette souple | OUI
| Plot anti-vibratile | OUI
CTA double flux
8.4 | Centrale de traitement d'air double flux | OUI | Centrale de traitement d'air double flux pour bâtiment tertiaire |  |  | U | Débit nominal
Accessoires :
8.4 | Filtre à air | OUI | Filtre à air |  |  | U | Classe d'éfficacité
8.4 | Batterie à eau | OUI
8.4 | Batterie détente direct | OUI
8.5 | Manchette souple | OUI
8.5 | Pièce de transformation rectangulaire / circulaire | OUI
8.5 | Registre motorisé | OUI | Registre motorisé/intelligent à débit variable (rectangulaire ou circulaire) |  |  | U | Forme de la gaine Type de régulation
| Plot anti-vibratile | OUI
Mise en service
| Mise en service | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Pièges à son
8.5 | Pièges à son | OUI | Atténuateur de bruit circulaire/silencieux circulaire |  |  | U | Forme de la gaine Diamètre longueur
Prise d'air neuf et de rejet
8.4 | Auvent pare pluie | OUI
8.5 | Prise d'air avec grillage anti-intrusion | OUI
8.5 | Chapeau pare-pluie | OUI | Chapeau de toiture pour VMC |  |  | U | Diamètre
8.5 | Grille extérieur de rejet / entrée d'air | OUI | Grille extérieure de ventilation de type pare-pluie en alminium |  |  | U | Dimensions Surface
Réseaux de ventilation
Réseaux
8.5 | Gaine circulaire en acier galvanisé | OUI | Conduit rigide spiralé en acier galvanisé |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
8.5 | Gaine rectangulaire en acier galvanisé | OUI | Conduit rectangulaire en acier galvanisé |  |  | ml | Section Matériau
8.5 | Gaine souple | OUI | Conduits flexibles |  |  | ml | Diamètre nominal
8.5 | Trappe de visite pour paroi circulaire | OUI
8.5 | Trappe de visite pour paroi rectangulaire | OUI
8.5 | Pieds de supportage | OUI
Calorifuge
8.5 | Matelas de laine de roche avec protection feuille aluminium / fibre de verre | OUI
8.5 | Matelas de laine de verre avec protection feuille aluminium / fibre de verre | OUI
8.5 | Finition tôle isoxal | OUI
Accessoires d'équilibrage
8.5 | Volet d'équilibrage | OUI
8.5 | Module de régulation | OUI | Module de régulation |  |  | U | Diamètre nominal
Régulation des débits
8.5 | Registre motorisé | OUI | Registre motorisé/intelligent à débit variable (rectangulaire ou circulaire) |  |  | U | Forme de la gaine Type de régulation
8.5 | Capteur CO2 | OUI
8.5 | Capteur de présence | OUI
11.1 | Ensemble du matériel de liaison et régulation | OUI
Terminaux de ventilation
8.4 | Bouche d'extraction autoréglable | OUI | Bouche d'extraction |  |  | U | S.O
8.4 | Diffuseur d'air horizontal avec plenum | OUI | Diffuseur d'air circulaire sur plénum |  |  | U | débit nominal Forme
8.4 | Grille de diffusion verticale avec plenum | OUI
Sécurité incendie
8.4 | Clapet coupe feu circulaire | OUI | Clapet coupe feu |  |  | U | Surface libre
8.4 | Clapet coupe feu rectangulaire | OUI | Clapet coupe feu |  |  | U | Surface libre
Equilibrage de l'installation
| Equilibrage de l’installation | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
DESENFUMAGE
Désenfumage des escaliers
| Hors lot | S.O | S.O |  |  | S.O | S.O
Désenfumage des circulation et locaux
| Sans objet | S.O | S.O |  |  | S.O | S.O
Désenfumage des parkings
8.4 | Ventilateur de désenfumage | OUI | Caisson de désenfumage |  |  | U | Débit nominal
11.3 | Armoire électrique de régulation | OUI
11.2 | Commande directe prioritaire pompiers | OUI
ELECTRICITE
Coffret électrique
10.6 | Armoire électrique comprenant organes de protection, commande, sécurité, d'indication… | OUI
Câblage
10.1 | Câbles U1000 RO2V | OUI | Câble de liaison pour courants forts |  |  | ml | Nombre d'âme à l'intérieur du câble
10.1 | Câbles de type SYT1 à blindage périphérique 2 paires minimums et de section 9/10ème | OUI | Câble PTT 288 [14 paires] |  |  | ml | Nombre d'âme à l'intérieur du câble
10.1 | Chemins de câble fil ou dalle | OUI | Chemins de câble fil |  |  | ml | S.O
10.1 | Goulotte | OUI | Goulottes de distribution |  |  | ml | Dimensions
10.1 | Tube IRO | OUI | Tubes et conduits rigides |  |  | ml | Dimensions

## 15-Plomberie
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Designation | Quantité | Extraction IFC /BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
Plomberie
Réseau Eau Froide
Branchement eau froide
9.2 | Filtre à tamis | OUI | Filtre à tamis acier |  |  | U | Section de filtration en mm²
9.2 | Disconnecteur | OUI | Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable |  |  | U | Diamètre
9.2 | Filtre à cartouche | OUI
9.2 | Détendeur / régulateur de pression | OUI | Réducteur de pression = Régulateur de pression = détendeur de pression pour réseau eau |  |  | U | Diamètre
9.2 | Compteur volumétrique communicant | OUI | Compteur d'eau en composite |  |  | U | S.O
9.2 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Vanne d'introduction | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | By pass d'introduction | OUI | "Matériau" |  |  | ml | Matériau (tube cuivre, tube acier, tuyau PER, canalisation PVC)
9.2 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
Circuit et sous-comptage
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Filtre à tamis | OUI | Filtre à tamis acier |  |  | U | Section de filtration en mm²
9.2 | Clapet anti-pollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | U | S.O
9.2 | Compteur volumétrique communicant | OUI | Compteur d'eau en composite |  |  | U | S.O
9.2 | Thermomètre | OUI | Thermomètre |  |  | U | S.O
9.2 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
9.2 | Dérivation hydraulique | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
Distribution générale
9.2 | Tube PVC pression | OUI | Réseau d'adduction d'eau en PVC |  |  | ml | Diamètre
9.2 | Tube en PEHD | OUI | Réseaux d'adduction d'eau en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre extérieur
9.2 | Tube cuivre | OUI | Réseau d'adduction d'eau en cuivre |  |  | ml | Diamètre
9.2 | Tube multicouche | OUI
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Anti-bélier | OUI | Antibélier |  |  | U | S.O
Calorifuge
9.2 | Coquille Laine de Roche | OUI | Calorifuge en coquille de laine de roche |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
9.2 | Coquille élastomère | OUI | Calorifuge en mousse élastomère |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
Alimentation et distribution individuelle
9.2 | Tube en PEHD | OUI | Réseaux d'adduction d'eau en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre extérieur
9.2 | Tube cuivre | OUI | Réseau d'adduction d'eau en cuivre |  |  | ml | Diamètre
9.2 | Tube multicouche | OUI
9.2 | Tube PER pré-gainé | OUI | Tuyau PER gainé |  |  | ml | Diamètre extérieur
9.2 | Tube multicouche pré-gainé | OUI
9.2 | Fourrreau pour distribution encastré | OUI | Gaines et fourreaux en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre
9.2 | Nourrice de distribution | OUI | Collecteur (=nourrice=répartiteur=clarinette) en laiton |  |  | U | Matériau Nombre de sortie
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Vanne de purge | OUI
9.2 | Clapet anti-pollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | U | S.O
Vidange et purge
9.2 | Tube en PVC M1 | OUI | Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
Réseau Eau Froide adoucie
Branchement eau froide adoucie
9.2 | Filtre à cartouche | OUI
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Vanne de réglage de débit | OUI | Vanne d'équilibrage |  |  | U | Diamètre nominal Matériau
9.2 | Adoucisseur | OUI | Adoucisseur d'eau |  |  | U | Volume de résine
Circuit et sous-comptage
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Filtre à tamis | OUI | Filtre à tamis acier |  |  | U | Section de filtration en mm²
9.2 | Clapet anti-pollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | U | S.O
9.2 | Compteur volumétrique communicant | OUI | Compteur d'eau en composite |  |  | U | S.O
9.2 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Manomètre | OUI | Manomètre |  |  | U | S.O
9.2 | Dérivation hydraulique | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
Distribution générale
9.2 | Tube PVC pression | OUI | Réseau d'adduction d'eau en PVC |  |  | ml | Diamètre
9.2 | Tube en PEHD | OUI | Réseaux d'adduction d'eau en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre extérieur
9.2 | Tube cuivre | OUI | Réseau d'adduction d'eau en cuivre |  |  | ml | Diamètre
9.2 | Tube multicouche | OUI
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Vanne de vidange | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Anti-bélier | OUI | Antibélier |  |  | U | S.O
Calorifuge
9.2 | Coquille Laine de Roche | OUI | Calorifuge en coquille de laine de roche |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
9.2 | Coquille élastomère | OUI | Calorifuge en mousse élastomère |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
Vidange et purge
9.2 | Tube en PVC M1 | OUI | Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
Réseau eau chaude sanitaire
Génération
Générateur
8.1 | Chauffe-eau électrique | OUI | Chauffe-eau électrique |  |  | U | Volume de stockage
8.1 | Chauffe-eau électrique instantanné | OUI
Accessoires
8.1 | Raccord diélectrique | OUI
8.1 | Groupe de sécurité | OUI
8.1 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
Vidange
9.2 | Tube en PVC M1 | OUI | Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
Alimentation et distribution individuelle
9.2 | Tube cuivre | OUI | Réseau d'adduction d'eau en cuivre |  |  | ml | Diamètre
9.2 | Tube multicouche | OUI
9.2 | Tube PER pré-gainé | OUI | Tuyau PER gainé |  |  | ml | Diamètre extérieur
9.2 | Tube multicouche pré-gainé | OUI
9.2 | Fourrreau pour distribution encastré | OUI | Gaines et fourreaux en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre
9.2 | Nourrice de distribution | OUI | Collecteur (=nourrice=répartiteur=clarinette) en laiton |  |  | U | Matériau Nombre de sortie
9.2 | Vanne d'isolement | OUI | Vanne quart-de-tour en laiton |  |  | U | Matériau
9.2 | Vanne de purge | OUI
9.2 | Clapet anti-pollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | U | S.O
Réseaux d'évacuation EV, EU et EP
Collecteurs
9.2 | Tube PVC compris support, fixation et accessoires | OUI | Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
9.2 | Tube en fonte compris support, fixations et accessoires | OUI | Réseau d'évacuation et d'assainissement en fonte |  |  | ml | S.O
| Etude réseau d'évacuation sous dallage | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Chutes
9.2 | Tube PVC compris support, fixation et accessoires | OUI | Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
9.2 | Tube en fonte compris support, fixations et accessoires | OUI | Réseau d'évacuation et d'assainissement en fonte |  |  | ml | S.O
9.2 | Revêtement acoustique | OUI | Calorifuge en coquille de laine de roche |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
9.2 | Manchon coupe-feu | OUI
9.2 | Attente bouchonnées | OUI
Réseaux terminaux
9.2 | Tube PVC compris support, fixation et accessoires | OUI | Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
9.2 | Revêtement acoustique | OUI | Calorifuge en coquille de laine de roche |  |  | ml | Diamètre nominal Epaisseur Matériau
Evacuation provisioire des eaux pluviales
| Evacuation provisoire des EP | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Relevage eaux de parking
9.2 | Groupe électropompe submersible | OUI
9.2 | Tube PVC compris support, fixation et accessoires | OUI | Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC |  |  | ml | Diamètre nominal Matériau
Appareils sanitaires
Généralité
9.1 | Joint de finition | OUI | Mastics |  |  | ml | Matériau (Acryliques / Silicones / hybrides)
| Matériaux résilient | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
WC (suspendu)
9.1 | Cuvette WC + bâti-support + abattant + commande 3/6L | OUI | Pack WC suspendu |  |  | U | Matériau (Acier / Porcelaine / Céramique)
WC (au sol)
9.1 | Cuvette WC au sol avec réservoir et commande 3/6 L intégré + abattant | OUI | Pack WC |  |  | U | Matériau (Acier / Porcelaine / Céramique)
Urinoir
9.1 | Urinoir avec bouton poussoir | OUI | Urinoir |  |  | U | Matériau (Acier / Porcelaine / Céramique)
Lave-main
9.1 | Vasque lave-mains | OUI | Lave-main (robinetterie et vidange non inclus) |  |  | U | Matériau
9.1 | Robinetterie de lave-mains | OUI
Lavabo
9.1 | Vasque lavabo | OUI | Lavabo (robinetterie et vidange non inclus) |  |  | U | Matériau
9.1 | Robinetterie de lavabo | OUI
Douche (receveur)
9.1 | Receveur | OUI | Receveur de douche |  |  | U | Matériau Dimensions
9.1 | Paroi de douche | OUI | Paroi de douche |  |  | U | Matériau
9.1 | Robinetterie de douche | OUI
9.1 | Pommeau de douche | OUI
9.1 | Fexible de douche | OUI
9.1 | Barre de douche | OUI
Douche (italienne)
9.1 | Siphon de sol | OUI | Siphon de sol intérieur |  |  | U | Matériau Diamètre d'évacuation
9.1 | Paroi de douche | OUI | Paroi de douche |  |  | U | Matériau
9.1 | Robinetterie de douche | OUI
9.1 | Pommeau de douche | OUI
9.1 | Fexible de douche | OUI
9.1 | Barre de douche | OUI
Devidoir
9.1 | Dévidoir mural | OUI
9.1 | Robinetterie murale | OUI
Robinet de puisage
9.1 | Robinet de puisage | OUI | Robinet de puisage ou d'arrosage en laiton |  |  | U | Matériau
9.1 | Vanne d'isolement avec purge | OUI
9.2 | Clapet antipollution | OUI | Clapet anti-retour / anti-pollution |  |  | U | S.O
Attentes hydraulique
| Attentes EFS | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Attentes ECS | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Attentes EU | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Accessoires sanitaires
WC
9.1 | Barre de maintien | OUI
9.1 | Barre de maintien rabattable | OUI
Douche
9.1 | Barre de maintien | OUI
9.1 | Siège de douche rabbattable | OUI
Sèche-mains
9.1 | Sèche-mains | OUI
Miroir
9.1 | Miroir | OUI | Miroir |  |  | m² | Epaisseur
Désinfection des réseaux et analyse
| Désinfection des réseaux et analyse | NON | S.O |  |  | S.O | S.O

## 16-CFO CFA
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Appelations fréquemment utilisées dans les FDES | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
COURANTS FORTS
Installation de chantier
10.6 | Comptage de chantier et branchement | OUI | Compteur électrique |  |  | U | S.O
|  |  | Coffret étanche |  |  | U | S.O
|  |  | Gaine TPC en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre extérieur
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Raccordement des installations de chantier | OUI | Gaine TPC en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre extérieur
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
11.1 | Raccordement du téléphone dans bungalows chantiers | OUI | Gaines et fourreaux en PVC |  |  | ml | Diamètre Epaisseur
|  |  | Câble PTT 288 |  |  | ml | Nombre de paires
10.6 | Armoire de chantier principale | OUI
10.6 | Coffret de chantier secondaire | OUI
10.1 | Câblage coffret de chantier | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.3 | Eclairage de chantier | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
|  |  | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
|  |  | Luminaires intérieurs étanches |  |  | U | Puissance Diamètre
| Contrôle des installations par un organisme agréé | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Branchement courants forts
Branchement ENEDIS
10.6 | Transformateur | OUI | Transformateur |  |  | U
10.6 | Coffret de coupure Enedis extérieur | OUI
10.1 | Chemin de câbles en tôle perforée | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
10.1 | Encoffrement coupe-feu | OUI
10.1 | Câble de branchement | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.6 | Panneaux de comptage / Inter à coupure visible | OUI
10.6 | Disjoncteur de branchement | OUI | Disjoncteurs de branchement |  |  | U | S.O
Local TGBT
10.1 | Chemin de câbles métallique | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
10.1 | Raccordement TGBT | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Accessoires & sujétions pour isolation de classe 2 | OUI
Tableaux de protection
Tableaux électriques
10.6 | Tableau général TGBT | OUI
10.6 | Tableau divisionnaire | OUI
Alimentations tableaux divisionnaires
10.1 | Chemin de câbles métallique | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
10.1 | Encoffrement coupe-feu | OUI
| Calfeutrement | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
10.1 | Alimentation TD | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
Comptage énergie RT 2012
| Incidences sur compteurs d'énergie placés dans les tableaux | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.1 | Bus de terrain RS485 reliant l’ensemble des compteurs au convertisseur | OUI
10.6 | Convertisseur RS485 raccordé au réseau IP | OUI
10.6 | Serveur WEB raccordé au réseau IP | OUI
| Logiciel sur PC dédié à la mesure | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Coupure générale
10.6 | Coupure générale électricité | OUI
10.6 | Coupure générale ventilation | OUI
Prises de terre - mises à la terre
10.2 | Prise de terre du batiment en fond de fouille | OUI
10.2 | Barrette de coupure dans local TGBT | OUI
10.2 | Borne principale de terre dans local TGBT | OUI
| Raccordement local informatique | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
10.2 | Mises à la terre des masses du batiment | OUI
10.2 | Liaisons équipotentielles principales du batiment | OUI
10.2 | Liaisons équipotentielles secondaires du batiment | OUI
Distribution principale et secondaire
10.1 | Fourreaux enterrés sous dallage | OUI | Gaine TPC en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre extérieur
| Sujétions sur cheminement technique protégé des câbles | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
10.1 | Chemin de câbles métallique en tôle perforée | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
10.1 | Fourreau encastré | OUI | Conduit (gaine ICTA) |  |  | ml | Diamètre
10.1 | Conduit isolant rigide | OUI | Tubes et conduits rigides |  |  | ml | Diamètre
10.1 | Conduit métallique rigide | OUI
10.1 | Boites de dérivation | OUI | Boîte de dérivation |  |  | U | S.O
10.1 | Canalisations éclairage | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Canalisations prise de courant | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Canalisations blindé entre prises HDMI | OUI
10.1 | Goulotte de distribution | OUI | Goulottes de distribution |  |  | ml | Section
10.1 | Colonne de distribution / perche | OUI | Nourrices, colonnes et colonnettes |  |  | ml | S.O
10.1 | Boite de sol | OUI | Boîtes de sol |  |  | U | S.O
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Appareillages terminaux
10.6 | Bouton poussoir | OUI | Poussoirs |  |  | U | S.O
10.6 | Bouton poussoir à clef | OUI
10.6 | Interrupteur simple allumage | OUI | Interrupteurs |  |  | U | S.O
10.6 | Interrupteur va et vient | OUI | Interrupteurs |  |  | U | S.O
10.6 | Prise de courant 2x16A+T | OUI | Prises de courant fort |  |  | U | Intensité maximale
10.6 | Prise de courant 2x16A+T à protection direct | OUI | Prises de courant fort |  |  | U | Intensité maximale
10.6 | Prise de courant 2x32A+T | OUI | Prises de courant fort |  |  | U | Intensité maximale
10.6 | Bouton poussoir étanche | OUI | Poussoirs |  |  | U | S.O
10.6 | Interrupteur simple allumage étanche | OUI | Interrupteurs |  |  | U | S.O
10.6 | Interrupteur va et vient étanche | OUI | Interrupteurs |  |  | U | S.O
10.6 | Prise de courant 2x16A+T étanche | OUI | Prises de courant fort |  |  | U | Intensité maximale
10.6 | Prise de courant 2x16A+T étanche à protection direct | OUI | Prises de courant fort |  |  | U | Intensité maximale
10.6 | Prise de courant 4x32A+T étanche | OUI | Prises de courant fort |  |  | U | Intensité maximale
10.6 | Prise HDMI | OUI
10.6 | Arrêt d'urgence | OUI | Coffret de coupure d'urgence Brise-glace |  |  | U | S.O
10.6 | Câblage des AU | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
Eclairage normal
Luminaire
10.3 | Luminaire encastré 600x600 LED (bureaux) | OUI | Encastrés intérieurs non-linéaires pour éclairage tertiaire |  |  | U | Puissance
10.3 | Spot / Downlight LED (circulation) | OUI | Encastrés intérieurs pour éclairage d'accentuation (spots) |  |  | U | Puissance
10.3 | Hublot LED (escalier) | OUI | Hublots intérieurs LED |  |  | U | Puissance
10.3 | Plafonnier étanche LED (parking) | OUI | Réglette LED |  |  | U | Puissance
10.3 | Autres luminaire | OUI | "Type" (encastré / appliques / suspensions) |  |  | U | Puissance
10.1 | Câblage | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
Gestion commande
10.3 | Détecteur de présence | OUI | Détecteurs de présence |  |  | U | S.O
10.3 | Détecteur de présence et de luminosité | OUI
10.3 | Horloge / programmateur électronique | OUI | "type d'appareillage" |  |  | U | Type d'appareillage (Interrupteurs crépusculaires / Inters horaires)
10.3 | Lumandar | OUI
10.3 | Centralisation des commandes d'éclairage | OUI
10.3 | Sujétions de relayage | OUI | "type de relais" |  |  | U | Type de relais (Différentiel / Temporisé)
10.3 | Tableau d'allumage | OUI
Eclairage de sécurité
11.2 | Télécommande de mise au repos des BAES | OUI
11.2 | BAES d'évacuation étanche | OUI | Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (B.A.E.S) |  |  | U | Flux lumineux
11.2 | BAES d'évacuation | OUI | Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (B.A.E.S) |  |  | U | Flux lumineux
11.2 | BAES d'ambiance | OUI | Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (B.A.E.S) |  |  | U | Flux lumineux
11.2 | Câblage | OUI | Câble sécurité incendie |  |  | ml | Section conductrice
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.2 | Bloc autonome portable d'intervention | OUI | Blocs autonomes portables d’intervention (B.A.P.I) |  |  | U | Flux lumineux
Eclairage extérieur
Luminaire
10.4 | Applique LED | OUI | Luminaires pour éclairage fonctionnel |  |  | U | Puissance Flux lumineux
10.4 | Borne d'éclairage LED | OUI | Bornes extérieures décoratives |  |  | U | Puissance
10.4 | Candélabre LED | OUI | Luminaires pour éclairage fonctionnel |  |  | U | Puissance Flux lumineux
|  |  | Crosse de candélabre |  |  | U | Hauteur
|  |  | Mat de candélabre |  |  | U | Hauteur
10.4 | Support divers | OUI | Supports divers pour luminaire extérieur |  |  | U | S.O
Gestion / câblage
10.2 | Conducteur de terre | OUI
| Pénétrations batiment & rebouchages | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
10.1 | Câblage candélabres | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Câblage appliques et tubulaires | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
10.4 | Horloge / programmateur électronique | OUI | "type d'appareillage" |  |  | U | Type d'appareillage (Interrupteurs crépusculaires / Inters horaires)
10.4 | Lumandar | OUI
10.4 | Détecteur de présence et de luminosité en applique | OUI
10.4 | Relayage & asservissements dans tableau de protection | OUI | "type de relais" |  |  | U | Type de relais (Différentiel / Temporisé)
Alimentations diverses
Alimentation depuis TGBT
10.1 | Unité extérieure VRV/DRV | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Unité extérieure PAC air/air | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Sous-station | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Groupe d'eau glacée air/eau | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | PAC air/eau | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | CTA | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Batterie électrique échangeur antigel - CTA | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Caisson d'extraction | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Machinerie ascenseur | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Portail | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Pompe de relevage | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Horloge /programmateur | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Baie réseau VDI | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Equipement actif téléphonie | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Interphonie / Contrôle d’accès | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
Alimentation depuis TD
10.1 | Ventilo-convecteur | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Régulation unité terminale | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Sèche-mains | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Chauffe-eau électrique | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Chauffe-eau électrique instantanné | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Système régulation CO ventilation | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Vidéo projecteur | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Porte automatique SAS | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Distributeur | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Contrôleur de porte sur contrôle d'accès | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Protection solaire y compris commande monte et baisse | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.1 | Distributeur | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
Recharge véhicules électrique
10.1 | Chemins de câbles | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
10.1 | Fourreau encastré | OUI | Conduit (gaine ICTA) |  |  | ml | Diamètre
10.1 | Conduit isolant rigide | OUI | Tubes et conduits rigides |  |  | ml | Diamètre
10.1 | Câblage électrique | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
10.2 | Câblage terre | OUI
10.6 | Borne de recharge électrique | OUI
10.6 | Armoire de comptage | OUI
10.6 | Coffret de coupure dédié au IRVE | OUI
COURANTS FAIBLES
Distribution principale et secondaire
11.1 | Fourreaux enterrés sous dallage | OUI | Gaine TPC en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre extérieur
| Sujétions sur cheminement technique protégé des câbles | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.1 | Chemin de câbles métallique en tôle perforée | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
11.1 | Fourreau encastré | OUI | Conduit (gaine ICTA) |  |  | ml | Diamètre
11.1 | Conduit isolant rigide | OUI | Tubes et conduits rigides |  |  | ml | Diamètre
11.1 | Goulotte de distribution | OUI | Goulottes de distribution |  |  | ml | Section
11.1 | Colonne de distribution / perche | OUI | Nourrices, colonnes et colonnettes |  |  | ml | S.O
11.1 | Boite de sol | OUI | Boîtes de sol |  |  | U | S.O
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Système sécurité incendie
Centrale
11.2 | Centrale sécurité incendie | OUI
11.2 | Câblage Bus | OUI
11.2 | Tableau de signalisation | OUI
Détecteur automatique d'incendie
11.2 | Détecteur ponctuel de fumée optique | OUI | Détecteurs de fumée |  |  | U | S.O
11.2 | Détecteur ponctuel de fumée thermovélocimétrique | OUI | Détecteurs de fumée |  |  | U | S.O
11.2 | Câblage | OUI | Câble sécurité incendie |  |  | ml | Section conductrice
Indicateur d'action
11.2 | Indicateur d'action | OUI
11.2 | Câblage | OUI | Câble sécurité incendie |  |  | ml | Section conductrice
Déclencheur manuel
11.2 | Déclencheur manuel | OUI
11.2 | Câblage | OUI | Câble sécurité incendie |  |  | ml | Section conductrice
Tableau répétiteur d'alarme
11.2 | Tableau répétiteur d'alarme | OUI
11.2 | Câblage | OUI | Câble sécurité incendie |  |  | ml | Section conductrice
Report d'alarme
11.2 | Transmetteur téléphonique | OUI
Evacuation
11.2 | Diffuseur sonore | OUI | Blocs d’alarme autonome sonore (B.A.A.S) |  |  | U | S.O
11.2 | Diffuseur lumineux | OUI | D.L (Dispositif lumineux) |  |  | U | S.O
11.2 | Diffuseur sonore & lumineux | OUI | B.A.A.S + D.L |  |  | U | S.O
11.2 | Asservissement portes automatiques sas | OUI
11.2 | Asservissement portes d'issue de secours verrouillées | OUI
| Raccordement verrou DAS | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.2 | Câblage verrous DAS | OUI | Câble sécurité incendie |  |  | ml | Section conductrice
11.2 | Boitier vert déverrouillage manuel | OUI
11.2 | Câblage boitier vert | OUI | Câble sécurité incendie |  |  | ml | Section conductrice
Compartimentage
11.2 | Asservissement porte DAS de recoupement & compartimentage | OUI
11.2 | Reports de position portes DAS | OUI
11.2 | Asservissement clapet coupe-feu | OUI
11.2 | Report de position clapet coupe-feu | OUI
11.2 | Alimentation TBT pour réarmement clapet coupe-feu | OUI | Câble sécurité incendie |  |  | ml | Section conductrice
11.2 | Commande réarmement clapet coupe-feu | OUI
11.2 | Asservissement réarmement clapet coupe-feu | OUI
Commandes d'arrêt technique
11.2 | Asservissement ordre d'arrêt pour ventilation mécanique de confort | OUI
11.2 | Asservissement ordre d'arrêt pour système de sonorisation | OUI
11.2 | Asservissements non stop des ascenseurs | OUI
Canalisations
11.2 | Fourreaux enterrés sous le bâtiment | OUI | Gaine TPC en polyéthylène |  |  | ml | Diamètre extérieur
| Pénétrations du batiment & rebouchages | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Sujétions sur cheminement technique protégé des câbles | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.2 | Chemin de câble métallique en tôle perforée | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
11.2 | Goulotte en PVC | OUI | Goulottes de distribution |  |  | ml | Section
11.2 | Conduit isolant rigide | OUI | Tubes et conduits rigides |  |  | ml | Diamètre
11.2 | Conduit métallique rigide | OUI
11.2 | Boites de connexion | OUI | Boîte de dérivation |  |  | U | S.O
11.2 | Canalisations | OUI | Câble sécurité incendie |  |  | ml | Section conductrice
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Assistance technique
| Paramétrage, mise en service | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Essais | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Assistance technique aux opérations de réception | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Formation | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Incidences sur dossier d'identité du SSI | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Câblage VDI
11.3 | Baie réseau VDI | OUI
11.3 | Coffret VDI | OUI | Coffret VDI |  |  | U | S.O
11.3 | Prise RJ45 | OUI | Prises de courant faible |  |  | U | S.O
11.3 | Prise RJ45 pour borne Wifi | OUI | Prises de courant faible |  |  | U | S.O
11.1 | Distribution des RJ45 | OUI | Câble de communication en cuivre |  |  | ml | Catégorie Protocole éthernet
11.1 | Chemin de câble métallique en tôle perforée | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
10.2 | Mises à la terre et réseau de masse | OUI
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.1 | Cordons info pour raccordement y compris adaptateur | OUI | Câble de communication en cuivre |  |  | ml | Catégorie Protocole éthernet
| Contrôles et recettes | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Télécom
| Pénétrations batiment & rebouchages | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.1 | Liaison de branchement cuivre sur réseau opérateur | OUI | Câble PTT 288 |  |  | ml | Nombre de paires
11.1 | Liaison de branchement Fibre Optique sur réseau opérateur | OUI | Fibre optique (Réseaux) |  |  | ml | Diamètre Nombre de fibre
| Raccordement de la tête de câble de l'opérateur | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Sujétions sur tête de câble de l'opérateur | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Raccordement lignes directes Télécom y compris toutes sujétions | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Alarmes techniques
11.3 | Report des alarmes techniques | OUI
11.3 | Relayage des alarmes techniques | OUI
11.3 | Alimentations | OUI
11.1 | Câblage | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Contrôle d'accès
11.2 | Groupe amplification, armoire de commutation, alimentation autonome | OUI | Centrales d’alarme |  |  | U | S.O
11.2 | Platine de rue audio | OUI | Portiers audio |  |  | U | S.O
11.2 | Platine de rue vidéo | OUI | Portiers vidéo |  |  | U | S.O
11.2 | Platine vigik | OUI
11.2 | Lecteurs de contrôle d'accès | OUI
11.2 | Emetteur récepteur radio portail parking | OUI
11.2 | Poste intérieur | OUI
11.2 | Bouton poussoir ouverture de porte | OUI
11.2 | Alimentation ventouse / gâche | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
11.2 | Bouton vert d'ouverture | OUI
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.2 | Câblage | OUI | Câble de communication en cuivre |  |  | ml | Catégorie Protocole éthernet
Système de vidéo-surveillance
11.2 | Centrale de gestion | OUI | Equipements pour la gestion de l’image de vidéosurveillance |  |  | U | Nombre d'écran Nombre de flux vidéo
| Logiciel de gestion | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.2 | Caméra de surveillance | OUI | Equipements pour la capture d’image (caméras) |  |  | U | S.O
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.2 | Câblage | OUI | Câble de communication en cuivre |  |  | ml | Catégorie Protocole éthernet
Système de détection d'intrusion
11.2 | Centrale de gestion | OUI | Centrales d’alarme |  |  | U | S.O
11.2 | Détecteur volumétrique | OUI
11.2 | Alarme sonore | OUI | Matériel de signalisation phonique (sirène) |  |  | U | S.O
11.2 | Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
11.2 | Câblage | OUI | Câble de communication en cuivre |  |  | ml | Catégorie Protocole éthernet

## 17-Photovoltaïque
Classification selon RE2020 | Element DPGF | utile pour ACV ? | Appelations fréquemment utilisées dans les FDES | Quantité | Extraction IFC / BIM | Unités fréquemment utilisées dans les FDES | Description élément attendue (La MARQUE et la REFERENCE du produit sont toujours à donner en priorité) | Ratios / configurateur / calculateur
PHOTOVOLTAIQUE
Structure de supportage des panneaux
13 | Structure rail pour couverture acier | OUI
13 | Structure plot pour toiture terrasse avec étanchéité bitumineuse | OUI
13 | Structure sur bac lesté | OUI
Modules photovoltaïques
13 | Module photovoltaique | OUI | Module photovoltaïque silicium |  |  | kWc | Surface Puissance Technologie (monocristallin, multicristallin...)
Mise à la terre
13 | Conducteur de terre principale | OUI
13 | Mise à la terre des structures supports | OUI
13 | Mise à la terre des onduleurs | OUI
13 | Mise à la terre du coffret de coupure DC | OUI
13 | Mise à la terre du coffret de coupure AC | OUI
13 | Liaisons équipotentielles | OUI
Coffret de protection DC
13 | Coffret de protection DC | OUI
13 | Dispositif de coupure d'urgence | OUI
13 | Accessoires de montage, câblage, repérage | OUI
Onduleur
13 | Onduleur | OUI | Onduleur |  |  |  | Type d'onduleur (triphasé, synchrones…) Puissance onduleur
13 | Support de pose | OUI
Coffret de protection AC
13 | Coffret de protection AC | OUI
13 | Dispositif de coupure d'urgence | OUI
13 | Accessoires de montage, câblage, repérage | OUI
Raccordement électrique
13 | Chemin de câbles métallique en tôle perforée avec protection UV | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
13 | Chemin de câbles métallique en tôle perforée | OUI | Chemins de câble dalle |  |  | ml | S.O
| Sujétions sur cheminement technique protégé des câbles | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
13 | Conduit isolant rigide | OUI | Tubes et conduits rigides |  |  | ml | Diamètre
13 | Câblage DC | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
13 | Câblage AC | OUI | Câble basse tension 0,6/1 kV |  |  | ml | Section câblage
13 | Protection dans TGBT | OUI | Bloc différentiel |  |  | U | S.O
| Raccordement réseau pour rejet électricité | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
| Calfeutrements | NON | S.O |  |  | S.O | S.O
Gestion électrique
13 | Centrale de gestion | OUI | Equipements de monitoring |  |  | U | S.O
13 | Batterie de stockage | OUI | Batterie |  |  | U | Type (plomb acide / lithium) Capacité